Тел. 226-74-61

Перечень технической документации, необходимой для подписания 
«Заключения о соответствии построенных сетей ВиК 
проекту и условиям подключения» при подключении к внутренним сетям
(ТОЛЬКО КОПИИ ДОКУМЕНТОВ)
1. Условия подключения, технические условия ООО «КрасКом».
2. Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, водоотведения.

3. Проект на сети ВиК (внутренние сети).

4. Акты технического осмотра (при наличии отдельного канализационного выпуска).

5. Исполнительная топосъемка в М1:500, выполненная с помощью GPS-координирования и электронный вариант расположения трассы, выполненный в векторном формате геоинформационной системы Mapinfo (формат векторный - dxf (Autocad) либо tab (Mapinfo), в местной системе координат). 

6.  Протокол испытаний холодной воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

7. Справка о почтовом адресе объекта.

8. «Заключение» на вновь построенные сети (3 экз.).
