	Выполнение производственной программы по 2010 году 

	(по состоянию на 12.10.2010 года)

	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Выполнение

	 
	I Раздел. Капитальный ремонт

	1.
	Подъем воды
	 

	1.1.
	капитальный ремонт электрооборудования на насосных станциях водоснабжения водозабор            В.-Атамановский 
	Заявка на приобретение ТМЦ подана ОМТО, ТМЦ еще не поставлены

	2.
	Транспортировка холодной воды
	 

	2.1.
	Капитальный ремонт кабельной линии от ТП-249 до ПНС по пр.Красноярский рабочий, 162-164
	4 квартал 2010 года

	3.
	Подкачка сточных вод
	 

	3.1.
	Капитальный ремонт электрокабеля, питающего КНС №43
	выполнено 100%

	3.2.
	Капитальный ремонт электрокабеля, питающего КНС №5
	выполнено 100%

	4.
	Производство тепловой энергиии
	 

	4.1.
	Капитальный ремонт ТП-1, ТП-2 на электрокотельной пос.Лалетино
	4 квартал 2010 года

	5.
	Услуги по передаче электроэнергии
	 

	5.1.
	капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций
	выполнено 100%

	5.2.
	капитальный ремонт трассы РП-10116 до ТП-662 по ул.Одесская, 3в
	выполнено 100%

	5.3.
	капитальный ремонт оборудования ТП-130 по ул.Горького, 4
	выполнено 100%

	5.4.
	Капитальный ремонт электрооборудования ТП по ул.Устиновича, 34г
	пункт будет скорректирован

	5.5.
	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фидер 139-26(32) насосная станция 3-го подъема "Бадалык"
	выполнено 100%

	5.6.
	Капитальный ремонт трансформатора (1шт.) ГПП-32 водозабора о.Нижне-Атамановский
	выполнено 100%

	5.7.
	Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т11, Т12 ПОС
	выполнено 100%

	 
	II Раздел. Инвестиционный  проект

	1.
	Объекты системы водоснабжения
	 

	1.1.
	Реконструкция РП-179 (насосная станция 3-го подъема "Бадалык")
	выполнено 100%

	2.
	Объекты системы водоотведения
	 

	2.1.
	Приобретение КТП 400/6/0,4 (1 шт.) на ПОС
	выполнено 100%

	3.
	Услуги по передаче электроэнергии
	 

	3.1.
	Приобретение и установка трансформатора ТМ-1600 кВА              н.с. "Юность"
	Заявка на оплату подана, поставка трансформатора         4 квартал 2010 год

	3.2.
	Приобретение и установка трансформатора ТМ-1000 кВА на КТП-975а
	выполнено 100%

	3.3.
	Реконструкция первой секции шин ЗРУ-6кВ ГПП-32 водозабора               о.Нижне-Атамановский
	выполнено 100%

	
	
	

	Начальник Управления электроэнергетики                           В.Г. Журавлев


