Форма 2.8. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0.04 |
| --- | --- |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 7 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 2 |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 100304 |
| а) мутность | 10018 |
| б) цветность | 9931 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 61943 |
| г) общие колиформные бактерии | 9902 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 9206 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 123 |
| а) мутность | 22 |
| б) цветность | 3 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 58 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 40 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100% |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 20 |