## Форма 3.6. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│1) Показатели аварийности на канализационных  сетях│                     │

│и количество засоров для самотечных  сетей  (единиц│        13.42        │

│на километр)                                       │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│2) Общее  количество  проведенных  проб  на  сбросе│                     │

│очищенных  (частично  очищенных)  сточных  вод   по│                     │

│следующим показателям:                             │        1060         │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│а) взвешенные вещества                             │        153          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│б) БПК5                                            │        153          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│в) аммоний-ион                                     │        147          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│г) нитрит-анион                                    │        149          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│д) фосфаты (по P)                                  │        117          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│е) нефтепродукты                                   │        149          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ж) микробиология                                   │        192          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3)   Количество   проведенных    проб,    выявивших│                     │

│несоответствие   очищенных   (частично   очищенных)│                     │

│сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой│         294         │

│концентрации)   на   сбросе   очищенных   (частично│                     │

│очищенных) сточных вод, по следующим показателям:  │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│а) взвешенные вещества                             │         39          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│б) БПК5                                            │         23          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│в) аммоний-ион                                     │         21          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│г) нитрит-анион                                    │         39          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│д) фосфаты (по P)                                  │         51          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│е) нефтепродукты                                   │         19          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ж) микробиология                                   │         102         │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤