## Форма 3.6. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│1) Показатели аварийности на канализационных  сетях│       0             │

│и количество засоров для самотечных  сетей  (единиц│                     │

│на километр)                                       │      13,25          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│2) Общее  количество  проведенных  проб  на  сбросе│                     │

│очищенных  (частично  очищенных)  сточных  вод   по│                     │

│следующим показателям:                             │        852          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│а) взвешенные вещества                             │        108          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│б) БПК5                                            │        108          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│в) аммоний-ион                                     │        108          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│г) нитрит-анион                                    │        108          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│д) фосфаты (по P)                                  │        72           │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│е) нефтепродукты                                   │        108          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ж) микробиология                                   │        240          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3)   Количество   проведенных    проб,    выявивших│                     │

│несоответствие   очищенных   (частично   очищенных)│                     │

│сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой│                     │

│концентрации)   на   сбросе   очищенных   (частично│                     │

│очищенных) сточных вод, по следующим показателям:  │        89           │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│а) взвешенные вещества                             │         19          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│б) БПК5                                            │         4           │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│в) аммоний-ион                                     │         6           │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│г) нитрит-анион                                    │         12          │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│д) фосфаты (по P)                                  │         0           │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│е) нефтепродукты                                   │         4           │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ж) микробиология                                   │         44          │

| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100 |
| --- | --- |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 30,00 |