## 1 квартал 2014 г
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "КрасКом"
по состоянию на 01.01.2014 г
№ п/п | Наименование объекта (ПС, ТП, КТП), уровень напряжения, кВ |  |  | Наименование сетевой организации | Адрес расположения объекта (район, населенный пункт, улица) |  |  | Мощность
[8 empty] | установленная, МВА | фактическая загрузка, МВА | резерв/дефицит, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7
1 | РП- | 144 | 6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Красноярский рабочий, 120 Г | 0 |  | 0
| РП- | 144 | 6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Красноярский рабочий, 120 Г | 0 |  | 0
2 | ТП- | 157 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Якорный, 9 | 0.63 | 0.158 | 0.472
| ТП- | 157 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.63 | 0.176 | 0.454
3 | ТП- | 159 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Семафорная, 387 г | 0.4 | 0.103 | 0.297
| ТП- | 159 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.25 | 0.056 | 0.194
4 | ТП- | 451 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Кутузова ГДК "Кировский" | 0.18 | 0.079 | 0.101
5 | ТП- | 487 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Новая, 36 | 0.4 | 0.184 | 0.216
| ТП- | 487 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.4 | 0.198 | 0.202
6 | ТП- | 499 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 29 | 0.4 | 0.272 | 0.128
| ТП- | 499 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.4 | 0.254 | 0.146
7 | ТП- | 4020 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 30 А | 0.4 | 0.256 | 0.144
| ТП- | 4020 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.4 | 0.217 | 0.183
8 | ТП- | 4023 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 41 Г | 0.63 | 0.145 | 0.485
| ТП- | 4023 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.63 | 0.236 | 0.394
9 | ТП- | 4026 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 85 Д | 0.4 | 0.22 | 0.18
| ТП- | 4026 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.4 | 0.228 | 0.172
10 | ТП- | 4028 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район | Кутузова, 73 "А" | 1 | 0.29 | 0.71
| ТП- | 4028 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Кировский район |  | 1 | 0.236 | 0.764
11 | ТП- | 2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 1 | 0.536 | 0.464
| ТП- | 2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.479 | 0.521
12 | ТП- | 3 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 0.4 | 0.236 | 0.164
| ТП- | 3 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.359 | 0.271
13 | ТП- | 4 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 0.1 | 0.061 | 0.039
| ТП- | 4 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.1 | 0.058 | 0.042
14 | ТП- | 5 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 5 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.208 | 0.192
15 | ТП- | 6 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 1 | 0.527 | 0.473
| ТП- | 6 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.498 | 0.502
16 | РП- | 6 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.208 | 0.192
| РП- | 6 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.1556 | 0.2444
17 | ТП- | 19А | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Красноярский рабочий, 27 | 0.32 | 0.214 | 0.106
18 | КТПН- | 23 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Красноярский рабочий, 27 | 1 | 0.72 | 0.28
| КТПН- | 23 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.637 | 0.363
19 | ГПП- | 32 | 110/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 10 | 7 | 3
| ГПП- | 32 | 110/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 10 | 6.3 | 3.7
20 | ГПП- | 38 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 10 | 6.89 | 3.11
| ГПП- | 38 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 10 | 7.32 | 2.68
21 | РП- | 56 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бакинских комиссаров, 1 | 0.56 | 0.423 | 0.137
| РП- | 56 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.75 | 0.533 | 0.217
22 | КТП- | 37-10-1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0746 | 0.0854
23 | КТП- | 37-10-2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0621 | 0.0979
24 | КТП- | 37-10-3 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0709 | 0.0891
25 | КТП- | 41-11 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0624 | 0.0976
26 | ТП- | 62 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 2-я Краснофлотская, 1 д | 0.25 | 0.16 | 0.09
| ТП- | 62 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.145 | 0.105
27 | ТП- | 63 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 2-я Краснофлотская, 20 а | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 63 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.279 | 0.121
28 | ТП- | 64 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | 2-я Краснофлотская, 15 а | 0.25 | 0.182 | 0.068
| ТП- | 64 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.39 | 0.24
29 | ТП- | 65 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак. комиссаров, 19 а | 1 | 0.208 | 0.792
| ТП- | 65 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.179 | 0.821
30 | ТП- | 77 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ползунова, 20 "Г" | 0.63 | 0.252 | 0.378
| ТП- | 77 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.117 | 0.283
31 | РП- | 102 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Томская, 4 | 1 | 0.658 | 0.342
| РП- | 102 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.457 | 0.543
32 | РП- | 128 | 6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак.комиссаров, 50 а | 0 | 2.24 | -2.24
33 | ТП- | 535 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | ул. Автомобилистов, 141 | 0.25 | 0.08 | 0.17
| ТП- | 535 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.103 | 0.147
34 | ТП- | 538 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Читинская, 6 г | 0.25 | 0.115 | 0.135
| ТП- | 538 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.098 | 0.152
35 | ТП- | 593 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Шинная, 26 г | 0.63 | 0.396 | 0.234
| ТП- | 593 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.407 | 0.223
36 | ТП- | 601 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.32 | 0.192 | 0.128
| ТП- | 601 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.24 | 0.16
37 | ТП- | 603 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.25 | 0.1 | 0.15
| ТП- | 603 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.123 | 0.127
38 | ТП- | 604 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.4 | 0.24 | 0.16
| ТП- | 604 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.256 | 0.144
39 | ТП- | 607 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Текстильщиков, 14 г | 0.25 | 0.11 | 0.14
40 | ТП- | 608 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Крылова, 6 г | 0.25 | 0.098 | 0.152
41 | ТП- | 609 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Песочная, 15 г | 0.4 | 0.232 | 0.168
42 | ТП- | 610 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Песочная, 22 г | 0.63 | 0.403 | 0.227
| ТП- | 610 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.236 | 0.164
43 | ТП- | 613 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Пр. Красноярский рабочий, 26 а | 1 | 0.623 | 0.377
44 | ТП- | 614 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак. комиссаров, 50 г | 0.4 | 0.34 | 0.06
45 | ТП- | 616 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак. комиссаров, 40 д | 0.18 | 0.14 | 0.04
| ТП- | 616 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.32 | 0.243 | 0.077
46 | ТП- | 624 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак. Комиссаров, 17 г | 0.4 | 0.284 | 0.116
| ТП- | 624 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.268 | 0.132
47 | КТПН | 627 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | ул. Ивченко, 24 | 0.4 | 0.172 | 0.228
48 | ТП- | 654 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | пос. Технический, 17 а | 0.25 | 0.133 | 0.117
| ТП- | 654 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.118 | 0.132
49 | ТП- | 655 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак.комиссаров, 3 д | 0.4 | 0.264 | 0.136
| ТП- | 655 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.233 | 0.167
50 | ТП- | 656 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Пос.Бак. Комиссаров, 3г | 0.63 | 0.277 | 0.353
| ТП- | 656 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.238 | 0.392
51 | ТП- | 657 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак.комиссаров, 13 а | 0.25 | 0.1825 | 0.0675
| ТП- | 657 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.17 | 0.08
52 | ТП- | 662 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Одесская, 3 а | 0.4 | 0.176 | 0.224
| ТП- | 662 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.216 | 0.184
53 | ТП- | 666 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак. Комиссаров, 36 г | 0.4 | 0.259 | 0.141
| ТП- | 666 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.244 | 0.156
54 | ТП- | 681 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 16 г | 0.4 | 0.276 | 0.124
55 | ТП- | 682 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 2 г | 0.4 | 0.352 | 0.048
56 | ТП- | 683 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 20 г | 0.32 | 0.195 | 0.125
57 | ТП- | 684 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 21г | 0.63 | 0.277 | 0.353
58 | ТП- | 685 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 13 г | 0.4 | 0.156 | 0.244
59 | ТП- | 686 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 7 г | 0.4 | 0.228 | 0.172
60 | ТП- | 705 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Коломенская,25 а , ДК | 0.63 | 0.221 | 0.409
| ТП- | 705 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.183 | 0.447
61 | ТП- | 727 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | пр. Красн. рабочий, 35 г | 0.4 | 0.308 | 0.092
| ТП- | 727 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.268 | 0.132
62 | ТП- | 777 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Мичурина, 14е | 0.63 | 0.352 | 0.278
| ТП- | 777 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.302 | 0.328
63 | ТП- | 783 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Парковая, 10 "А" | 0.32 | 0.122 | 0.198
| ТП- | 783 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.208 | 0.192
64 | КТП- | 5054 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Тамбовская, 3 Г | 0.063 | 0.02 | 0.043
65 | ТП- | 6012 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая,65 г | 0.4 | 0.252 | 0.148
| ТП- | 6012 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.294 | 0.106
66 | ТП- | 6016 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак.комиссаров, 28 г | 0.63 | 0.355 | 0.275
| ТП- | 6016 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.313 | 0.317
67 | ТП- | 6021 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая, 44 г | 0.4 | 0.048 | 0.352
68 | ТП- | 6025 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.63 | 0.358 | 0.272
| ТП- | 6025 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.403 | 0.227
69 | ТП- | 6026 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.25 | 0.176 | 0.074
| ТП- | 6026 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.143 | 0.107
70 | ТП- | 6031 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Айвазовского, 29 б | 0.16 | 0.078 | 0.082
| ТП- | 6031 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.16 | 0.069 | 0.091
71 | КТП- | 1-1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.272 | 0.128
| КТП- | 1-1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.259 | 0.141
72 | КТП- | 1-2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.32 | 0.134 | 0.186
| КТП- | 1-2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.136 | 0.264
73 | РП- | 10-116 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая,57 г | 0.4 | 0.08 | 0.32
74 | КТП | "Докучаева-Трактористов" | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Докучаева-Трактористов | 0.063 | 0.029 | 0.034
75 | КТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.4 | 0.159 | 0.241
| КТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.176 | 0.224
76 | ТП | КНС-70 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая, 49 а | 0.16 | 0.098 | 0.062
| ТП | КНС-70 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.16 | 0.083 | 0.077
77 | ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Матросова, 30 | 0.63 | 0.296 | 0.334
| ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.63 | 0.32 | 0.31
78 | ТП- | 26 | 6/,04 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Матросова, 30 | 0.4 | 0.248 | 0.152
| ТП- | 26 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.4 | 0.2 | 0.2
79 | ТП- | 89 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Парашютная, 17 | 0.25 | 0.11 | 0.14
| ТП- | 89 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.25 | 0.132 | 0.118
80 | ТП- | 253 | 6/,04 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Королева, 3 А | 0.4 | 0.232 | 0.168
81 | РП- | 254 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 74 "Г" | 1 | 0.1014 | 0.8986
| РП- | 254 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0 | 1
82 | ТП- | 274 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Семафорная, 181 г | 0.4 | 0.268 | 0.132
| ТП- | 274 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.4 | 0.243 | 0.157
83 | ТП- | 327 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 57 г | 0.4 |  | 0.4
84 | ТП- | 328 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | 60 лет Октября, 33 а | 0.4 | 0.223 | 0.177
85 | ТП- | 829 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Краснопресненская, 16 | 0.63 | 0.378 | 0.252
86 | ТП- | 871 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | ул.60 лет Октября, 149 "А" | 0.4 | 0.12 | 0.28
| ТП- | 871 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.4 | 0.096 | 0.304
87 | ТП- | 907 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Турбаза | 0.32 | 0.178 | 0.142
88 | КТПН- | 942 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | «Мокрый лог» | 0.4 | 0.183 | 0.217
89 | ТП- | 943 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 87 | 0.4 | 0.164 | 0.236
| ТП- | 943 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.32 | 0.186 | 0.134
90 | ТП- | 944 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 57 г | 0.25 | 0.12 | 0.13
91 | ТП- | 945 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 101 г | 1 | 0.67 | 0.33
| ТП- | 945 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.549 | 0.451
92 | ТП- | 950 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 91 г | 0.4 | 0.15 | 0.25
| ТП- | 950 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.32 | 0.137 | 0.183
93 | РП- | 951 | 6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | ОАО "Красфарма" | 0 |  | 0
94 | КТП- | 975 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 70 г | 1 | 0.928 | 0.072
95 | КТП- | 975 А | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 197 г | 0.32 | 0.3 | 0.02
96 | КТП- | 976 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Торговая, 7 г | 0.63 | 0.536 | 0.094
97 | КТП- | 980 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | 2-я Боровая, 69 г | 0.32 | 0.28 | 0.04
98 | КТП- | 981 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Базайская, 76 г | 0.32 | 0.288 | 0.032
99 | КТП- | 981 А | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Базайская, 27 г | 0.32 | 0.25 | 0.07
100 | ТП- | 982 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Базайская, 140 г | 0.32 | 0.24 | 0.08
101 | КТП- | 984 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | "Столбы" | 0.25 | 0.2 | 0.05
102 | ТП- | 2024 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Карамзина, 7 г | 1 | 0.186 | 0.814
| ТП- | 2024 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.153 | 0.847
103 | КТП- | 3012 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Прибойная, 24 "А" | 0.63 | 0.378 | 0.252
104 | ТП- | 3020 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 21 | 0.63 | 0.195 | 0.435
| ТП- | 3020 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.63 | 0.234 | 0.396
105 | ТП- | 8019 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Ул. Тимошенкова, 82 а | 0.63 | 0.164 | 0.466
| ТП- | 8019 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.63 | 0.284 | 0.346
106 | ТП- | 8037 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Тимошенкова, 131 "А" | 1 | 0.246 | 0.754
| ТП- | 8037 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.215 | 0.785
107 | ТП- | 8047 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Тимошенкова, 115 "А" | 1 | 0.061 | 0.939
| ТП- | 8047 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.051 | 0.949
108 | КТП- | 9028 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 28 | 0.32 | 0.173 | 0.147
109 | ТП- | 9066 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 131 а | 0.63 | 0.214 | 0.416
| ТП- | 9066 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.63 | 0.233 | 0.397
110 | ТП- | 9073 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Сибирская, 2 а | 0.1 | 0.02 | 0.08
| ТП- | 9073 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Сибирская, 2 а | 0.1 | 0.036 | 0.064
111 | КТП- | 9074 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 97 "А" стр. 1 | 0.25 | 0.08 | 0.17
| КТП- | 9074 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.25 | 0.108 | 0.142
112 | КТП- | 9085 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Веселая | 0.4 | 0.284 | 0.116
113 | ТП- | 1 А (134-8-2) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Вечерняя, 10 Г | 0.63 | 0.4158 | 0.2142
| ТП- | 1 А (134-8-2) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.409 | 0.221
114 | ТП- | 3 А (134-8-1) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Вечерняя, 30 Г | 0.63 | 0.239 | 0.391
| ТП- | 3 А (134-8-1) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.257 | 0.373
115 | ТП- | 4 А (134-3-2) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Любимый, 1 Г | 0.63 | 0.229 | 0.401
116 | ТП- | 5 А (134-3-1) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Прохладный, 10 Г | 0.63 | 0.277 | 0.353
| ТП- | 5 А | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.282 | 0.348
117 | РП- | 17 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Коммунистическая | 0.18 | 0.0576 | 0.1224
| РП- | 17 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.18 | 0.072 | 0.108
118 | ТП- | 125 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Лебедевой, 147 А | 0.25 | 0.16 | 0.09
| ТП- | 125 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.288 | 0.112
119 | ТП- | 130 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Горького, 4 | 0.63 | 0.422 | 0.208
| ТП- | 130 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.34 | 0.29
120 | РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 1 | 0.591 | 0.409
| РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.477 | 0.523
| РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.62 | 0.38
| РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.615 | 0.385
121 | ТП- | 257 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.1 | 0.048 | 0.052
| ТП- | 257 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.1 | 0.0435 | 0.0565
122 | ТП- | 265 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.4 | 0.216 | 0.184
| ТП- | 265 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.365 | 0.265
123 | ТП- | 269 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.4 | 0.132 | 0.268
| ТП- | 269 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.147 | 0.253
124 | ТП- | 270 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.4 | 0.204 | 0.196
| ТП- | 270 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.188 | 0.212
125 | ТП- | 616 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Полярная, 110 | 0.63 | 0.396 | 0.234
126 | ТП- | 663 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Загородная, 1 А | 0.32 | 0.115 | 0.205
127 | ТП- | 1119 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Бограда, 13 | 1 | 0.471 | 0.529
| ТП- | 1119 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.398 | 0.602
128 | ТП- | 1163 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Посадный | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 1163 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.231 | 0.169
129 | ТП- | 1164 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Посадный | 0.63 | 0.403 | 0.227
| ТП- | 1164 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.398 | 0.232
130 | ТП- | 1166 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Лебедевой, 109 | 0.63 | 0.47 | 0.16
| ТП- | 1166 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.371 | 0.259
131 | ТП- | 1190 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Урицкого, 52 А | 1 | 0.458 | 0.542
| ТП- | 1190 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.396 | 0.604
132 | ТП- | 6006 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | пер. Средний | 0.63 | 0.303 | 0.327
| ТП- | 6006 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.4 | 0.23
133 | ТП- | 6007 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Бульвар Цветной | 0.63 | 0.454 | 0.176
| ТП- | 6007 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.304 | 0.096
134 | КТПН- | 6064 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Мужества, 39 А | 0.63 | 0.326 | 0.304
135 | КТПН- | 6121 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Бульвар Цветной | 0.63 | 0.485 | 0.145
136 | ТП- | 6128 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Линейная, 76 А | 1 | 0.526 | 0.474
| ТП- | 6128 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.489 | 0.511
137 | КТПН- | А-315 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Караульная | 0.63 | 0.384 | 0.246
| КТПН- | А-315 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.355 | 0.275
138 | РП |  | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Спокойная, 7 Г |  |  | 0
139 | КТП- | 7 А | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Маерчака,31 | 0.4 | 0.144 | 0.256
140 | ТП- | 42 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Северная, 8 | 0.4 | 0.184 | 0.216
| ТП- | 42 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.4 | 0.15 | 0.25
141 | КТП- | 122 А | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Профсоюзов, 56 | 0.25 | 0.1 | 0.15
142 | РП- | 131 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Маерчака, 91 | 0.63 | 0.289 | 0.341
| РП- | 131 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.275 | 0.355
143 | КТП-А- | 182 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Цимлянская, 74 | 0.16 | 0.078 | 0.082
144 | ТП- | 220 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Мечникова, 10 | 0.63 | 0.34 | 0.29
| ТП- | 220 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.389 | 0.241
145 | ТП- | 443 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Железнодорожников, 15 "Г" | 0.63 | 0.271 | 0.359
146 | ТП- | 459 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Дорожная, 6 А | 0.4 | 0.116 | 0.284
| ТП- | 459 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.4 | 0.092 | 0.308
147 | ТП- | 741 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Историческая | 0.63 | 0.327 | 0.303
| ТП- | 741 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.389 | 0.241
148 | ТП- | 3004 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Калинина | 0.63 | 0.396 | 0.234
| ТП- | 3004 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.371 | 0.259
149 | ТП- | 1145А | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Мира, 122 г | 1 | 0.567 | 0.433
| ТП- | 1145А | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 1 | 0.601 | 0.399
150 | ТП- | 08 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | о. Казачий | 0.4 | 0.192 | 0.208
| ТП- | 08 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.328 | 0.302
151 | ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | 2-я Хабаровская, 8 "Г" | 0.32 | 0.202 | 0.118
| ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.372 | 0.258
152 | РП- | 143 |  | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | о. Казачий | 0 |  | 0
154 | РП- | 147 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Ленинградская | 1.6 | 1.12 | 0.48
| РП- | 147 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1.6 | 1.202 | 0.398
155 | ГПП- | 148 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 10 | 7.67 | 2.33
| ГПП- | 148 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 10 | 7.56 | 2.44
156 | ТП- | 201 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Пр. Свободный, 61 «а» | 0.4 | 0.293 | 0.107
157 | РП- | 212 |  | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | "Южная" | 0 |  | 0
158 | ТП- | 306 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Курейская | 0.16 | 0.078 | 0.082
| ТП- | 306 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.16 | 0.091 | 0.069
159 | ТП- | 340 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 67 | 0.4 | 0.132 | 0.268
| ТП- | 340 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.079 | 0.321
160 | ТП- | 362 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 75 | 0.4 | 0.265 | 0.135
| ТП- | 362 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 75 | 0.4 | 0.22 | 0.18
161 | ТП- | 369 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Еловая, 21 | 0.4 | 0.328 | 0.072
162 | КТП- | 370 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Лесопитомник, 6 "Г" | 0.56 | 0.532 | 0.028
163 | КТП- | 400 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.4 | 0.201 | 0.199
| КТП- | 400 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.236 | 0.164
164 | ТП- | 428 (пристройка к ТП-428) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 3 Г | 0.4 | 0.132 | 0.268
165 | ТП- | 484 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Цимлянская, 31 | 0.63 | 0.289 | 0.341
| ТП- | 484 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.303 | 0.327
166 | ТП- | 722 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Киренского, 86 | 1 | 0.491 | 0.509
| ТП- | 722 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.478 | 0.522
167 | ТП- | 733 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Белорусская, 7 "А" | 1 | 0.432 | 0.568
| ТП- | 733 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.395 | 0.605
168 | ТП- | 738 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Дачная, 30 Г | 0.4 | 0.212 | 0.188
| ТП- | 738 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Дачная, 30 Г | 0.4 | 0.248 | 0.152
169 | ТП- | 744 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Бебеля, 55 А | 0.63 | 0.334 | 0.296
| ТП- | 744 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.346 | 0.284
170 | ТП- | 746 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Софьи Ковалевской, 2 | 1 | 0.482 | 0.518
| ТП- | 746 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.328 | 0.672
171 | ТП- | 774 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Ладо Кецховели, 20 Г | 0.4 | 0.15 | 0.25
| ТП- | 774 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0 | 0.4
172 | ТП- | 890 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | о. Казачий | 0.4 | 0.207 | 0.193
| ТП- | 890 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.198 | 0.202
173 | ТП- | 2020 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Вильского, 1 «ж» | 0.4 | 0.18 | 0.22
174 | ТП- | 2025 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Забобонова, 4 "Г" | 0.4 | 0.213 | 0.187
175 | ТП- | 2046 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Куйбышева, 87 | 0.63 | 0.352 | 0.278
| ТП- | 2046 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.416 | 0.214
176 | ТП- | 2064 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Курчатова-Свободный | 1 | 0.469 | 0.531
| ТП- | 2064 |  | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.328 | 0.302
177 | КТП- | 3017 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Садовая, 10 "Г" | 0.4 | 0.41 | -0.01
178 | КТП- | 8002 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Лесная, 2 Д | 0.4 | 0.594 | -0.194
179 | ТП- | 8030 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | о. Казачий | 0.4 | 0.148 | 0.252
| ТП- | 8030 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.154 | 0.246
180 | ТП- | 8035 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Санаторий "Енисей" | 0.4 | 0.312 | 0.088
181 | ТП- | 8045 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | «Серебрянный лог» | 1 | 0.79 | 0.21
| ТП- | 8045 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.768 | 0.232
182 | ТП- | 8092 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Красной Армии, 121 А | 1 | 0.332 | 0.668
| ТП- | 8092 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.115 | 0.885
183 | ТП- | 8101 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Лесная, 185 | 0.4 | 0.244 | 0.156
184 | ТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.16 | 0.052 | 0.108
| ТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.16 | 0.067 | 0.093
185 | ТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.25 | 0.138 | 0.112
| ТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.25 | 0.129 | 0.121
186 | КТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.63 | 0.258 | 0.372
187 | ТП |  | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.4 | 0.165 | 0.235
188 | ТП- | 1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 0.63 | 0.227 | 0.403
| ТП- | 1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.462 | 0.538
189 | ТП- | 2 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 0.63 | 0.321 | 0.309
| ТП- | 2 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.347 | 0.283
190 | ТП- | 3 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 1.6 | 0.976 | 0.624
| ТП- | 3 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1.6 | 0.834 | 0.766
191 | ТП- | 20 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молодежный, 3 | 0.25 | 0.054 | 0.196
| ТП- | 20 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.019 | 0.231
192 | ТП- | 25 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 40 лет Победы, 2 | 1 | 0.443 | 0.557
| ТП- | 25 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.399 | 0.601
193 | ТП- | 28 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 40 лет Победы, 2"А" | 1.6 | 0.714 | 0.886
| ТП- | 28 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1.6 | 0.486 | 1.114
194 | ТП- | 50 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Краснодарская, 34 г | 0.4 | 0.076 | 0.324
| ТП- | 50 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.104 | 0.296
195 | ТП- | 51 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Краснодарская, 44 г | 0.25 | 0.0825 | 0.1675
| ТП- | 51 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.0775 | 0.1725
196 | ТП- | 54 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Металлургов, 28 В | 0.63 | 0.258 | 0.372
| ТП- | 54 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.237 | 0.393
197 | ТП- | 5031 (5047) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 31 В | 0.63 | 0.334 | 0.296
| ТП- | 5031 (5047) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 31 В | 0.63 | 0.384 | 0.246
198 | 2КТПНУ | 70С | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 60 лет образования СССР, 15 А | 0.16 | 0.0896 | 0.0704
| 2КТПНУ | 70С | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.16 | 0.0485 | 0.1115
199 | ТП- | 65 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 40 лет Победы, 15а | 0.25 | 0.083 | 0.167
| ТП- | 65 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.072 | 0.178
200 | РП- | 115 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | о. Татышева | 4 | 2.789 | 1.211
| РП- | 115 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 4 | 2.651 | 1.349
| РП- | 115 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.542 | 0.458
| РП- | 115 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.498 | 0.502
| РП- | 115 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.402 | 0.598
| РП- | 115 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.486 | 0.514
201 | РП- | 127 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 4 | 2.24 | 1.76
| РП- | 127 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 4 | 2.48 | 1.52
202 | РП- | 179 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | п. Бадалык | 2.5 | 1.75 | 0.75
| РП- | 179 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 2.5 | 1.8 | 0.7
203 | РП- | 191 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова,1 "ж" | 1 | 0.561 | 0.439
| РП- | 191 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.435 | 0.565
| РП- | 191 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.398 | 0.602
| РП- | 191 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.504 | 0.496
204 | ТП- | 504 а | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 21 | 0.4 | 0.144 | 0.256
| ТП- | 504 а | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.176 | 0.224
205 | ТП- | 512 А | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 18 д | 0.63 | 0.1953 | 0.4347
| ТП- | 512 А | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.1701 | 0.4599
206 | ТП- | 507 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 2 г (территория В/Ч № 65400) | 0.32 | 0.1437 | 0.1763
207 | ТП- | 508 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Армейская, 21 г | 0.4 | 0.088 | 0.312
| ТП- | 508 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.1134 | 0.5166
208 | ТП- | 521 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | П. Железняка, 17 | 0.63 | 0.498 | 0.132
209 | ТП- | 527 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 20 г (территория кадетского корпуса) | 0.32 | 0.141 | 0.179
| ТП- | 527 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.32 | 0.157 | 0.163
210 | ТП- | 535 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | С. Лазо, 20 | 0.4 | 0.204 | 0.196
| ТП- | 535 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.148 | 0.252
211 | ТП- | 542 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Краснодарская, 6 д | 0.4 | 0.18 | 0.22
| ТП- | 542 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.14 | 0.11
212 | ТП- | 574 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | о. Татышева | 0.4 | 0.184 | 0.216
| ТП- | 574 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.143 | 0.107
213 | ТП- | 575 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | о. Татышева | 0.25 | 0.151 | 0.099
| ТП- | 575 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.149 | 0.101
214 | ТП- | 581 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 4 г | 0.4 | 0.092 | 0.308
215 | ТП- | 594 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | П. Железняка, 50 | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 594 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.12 | 0.13
216 | ТП- | 595 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 27г | 0.4 | 0.189 | 0.211
| ТП- | 595 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.241 | 0.159
217 | ТП- | 597 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Краснодарская, 35 | 1 | 0.773 | 0.227
| ТП- | 597 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.679 | 0.321
218 | ТП- | 599 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Военный городок | 0.63 | 0.384 | 0.246
| ТП- | 599 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.402 | 0.228
219 | ТП- | 911 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 15 | 1 | 0.678 | 0.322
| ТП- | 911 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.703 | 0.297
220 | ТП- | 912 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Мате Залки, 6 "г" | 1 | 0.633 | 0.367
| ТП- | 912 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.602 | 0.398
221 | ТП- | 914 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | М. Залки, 6 Г | 0.63 | 0.321 | 0.309
| ТП- | 914 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.4 | 0.23
222 | ТП- | 915 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 5 "г" | 1 | 0.531 | 0.469
| ТП- | 915 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.482 | 0.518
223 | ТП- | 916 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Шумяцкого, 4 "г" | 1 | 0.627 | 0.373
| ТП- | 916 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.549 | 0.451
224 | ТП- | 917 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Урванцева, 30 Г | 0.63 | 0.436 | 0.194
| ТП- | 917 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.367 | 0.263
225 | ТП- | 921 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Мате Залки, 2 "г" | 1 | 0.443 | 0.557
| ТП- | 921 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.382 | 0.618
226 | ТП- | 922 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Мате Залки, 2 к | 1 | 0.495 | 0.505
| ТП- | 922 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.448 | 0.552
227 | ТП- | 923 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Урванцева, 14 "А" | 0.63 | 0.284 | 0.346
| ТП- | 923 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.267 | 0.363
228 | ТП- | 932 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Светлогорская, 27 а | 0.63 | 0.239 | 0.391
| ТП- | 932 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Светлогорская, 27 а | 0.63 | 0.252 | 0.378
229 | ТП- | 945 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | пер. Светлогорский, 15 г | 0.63 | 0.416 | 0.214
| ТП- | 945 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.397 | 0.233
230 | ТП- | 946 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пер. Светлогорский, 7 (оборудование) | 0.63 | 0.252 | 0.378
| ТП- | 946 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.325 | 0.305
231 | ТП- | 958 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 65 а | 1 | 0.675 | 0.325
| ТП- | 958 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.639 | 0.361
232 | ТП- | 959 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 24 "а" | 1 | 0.531 | 0.469
| ТП- | 959 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.552 | 0.448
233 | ТП- | 961 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 11 А | 0.63 | 0.3714 | 0.2586
| ТП- | 961 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.236 | 0.394
234 | ТП- | 962 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 17 "А" | 1 | 0.594 | 0.406
| ТП- | 962 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.486 | 0.514
235 | ТП- | 963 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 19 "г" | 0.63 | 0.477 | 0.153
| ТП- | 963 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.435 | 0.195
236 | ТП- | 964 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 12"б" | 0.63 | 0.416 | 0.214
| ТП- | 964 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.422 | 0.208
237 | ТП- | 968 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Авиаторов, 50 А | 1 | 0.623 | 0.377
| ТП- | 968 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.578 | 0.422
238 | ТП- | 969 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 22 А | 0.63 | 0.391 | 0.239
| ТП- | 969 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.376 | 0.254
239 | ТП- | 971 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 18 А | 0.63 | 0.321 | 0.309
| ТП- | 971 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.299 | 0.331
240 | ТП- | 972 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 22 А | 0.63 | 0.427 | 0.203
| ТП- | 972 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.411 | 0.219
241 | ТП- | 975 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 16 | 0.63 | 0.246 | 0.384
| ТП- | 975 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.341 | 0.289
242 | ТП- | 976 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 24 А | 0.63 | 0.277 | 0.353
| ТП- | 976 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.315 | 0.315
243 | ТП- | 981 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 13 Г | 1 | 0.642 | 0.358
| ТП- | 981 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.713 | 0.287
244 | ТП- | 989 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 11 д | 0.4 | 0.148 | 0.252
| ТП- | 989 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.12 | 0.28
245 | ТП- | 1009 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 37 Г | 0.4 | 0.227 | 0.173
| ТП- | 1009 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.303 | 0.097
246 | ТП- | 1010 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 18 Г | 0.63 | 0.311 | 0.319
| ТП- | 1010 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.329 | 0.301
247 | ТП- | 1019 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 12 "В" | 1 | 0.465 | 0.535
| ТП- | 1019 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.396 | 0.604
248 | ТП- | 1043 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | пр.Металлургов, 1 "А" | 1.6 | 0.204 | 1.396
| ТП- | 1043 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1.6 | 0.179 | 1.421
249 | ТП- | 1048 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Металлургов, 1 Г | 0.25 | 0.098 | 0.152
| ТП- | 1048 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.164 | 0.236
250 | ТП- | 1061 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Джамбульская, 1 | 0.4 | 0.267 | 0.133
| ТП- | 1061 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.303 | 0.097
251 | ТП- | 1092 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Металлургов, 22 | 1 | 0.433 | 0.567
| ТП- | 1092 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.24 | 0.76
252 | ТП- | 5013 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Взлетная, 26 | 0.63 | 0.292 | 0.338
| ТП- | 5013 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.301 | 0.329
253 | ТП- | 5014 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Взлетная, 28 | 0.63 | 0.39 | 0.24
| ТП- | 5014 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.351 | 0.279
254 | ТП- | 5016 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Батурина, 7 Е | 0.63 | 0.431 | 0.199
| ТП- | 5016 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.399 | 0.231
255 | ТП- | 5018 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 13 А | 0.63 | 0.34 | 0.29
| ТП- | 5018 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 13 А | 0.4 | 0.112 | 0.288
256 | ТП- | 5041 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Взлетная, 24 Г | 1 | 0.638 | 0.362
| ТП- | 5041 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.496 | 0.504
257 | ТП- | 5062 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Батурина, 5 А | 1 | 0.308 | 0.692
| ТП- | 5062 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.331 | 0.669
258 | ТП- | 5064 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 97 А | 1 | 0.449 | 0.551
| ТП- | 5064 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.375 | 0.625
259 | ТП- | 5068 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 3 Августа, 24 стр. 1 | 1 | 0.547 | 0.453
| ТП- | 5068 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.499 | 0.501
260 | ТП- | 5073 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Батурина, 5 | 1 | 0.452 | 0.548
| ТП- | 5073 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.548 | 0.452
261 | ТП- | 5074 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Батурина, 5 Г | 1 | 0.462 | 0.538
| ТП- | 5074 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.433 | 0.567
262 | КТПН- | 5096 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 79 "Г" | 0.063 | 0.0273 | 0.0357
| КТПН- | 5096 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.063 | 0.0005 | 0.0625
263 | ТП- | 6011 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Ул. Солнечная, 10 а | 0.56 | 0.241 | 0.319
| ТП- | 6011 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.275 | 0.355
264 | КТПН- | 6071 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Дудинская, 2 "А" стр. 1 | 0.25 | 0.0573 | 0.1927
265 | КТП- | 9010 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 7-й км Енисейского тракта Бадалык "Подсобное хозяйство" | 0.1 | 0.0761 | 0.0239
266 | ТП- | 9078 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 2 К | 1 | 0.356 | 0.644
| ТП- | 9078 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.499 | 0.501
267 | ТП- | 9080 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | пер. Светлогорский, 10 "А" | 1 | 0.36 | 0.64
| ТП- | 9080 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.421 | 0.579
268 | ТП- | 9088 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 8 "Г" | 1 | 0.671 | 0.329
| ТП- | 9088 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.521 | 0.479
269 | ТП- | 9090 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 29 Г | 1 | 0.505 | 0.495
| ТП- | 9090 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.557 | 0.443
268 | ТП- | 9091 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Авиаторов, 44 Г | 0.63 | 0.311 | 0.319
| ТП- | 9091 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.359 | 0.271
269 | ТП- | 9097 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 17 Г | 1 | 0.567 | 0.433
| ТП- | 9097 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.601 | 0.399
270 | ТП- | 9098 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 25 А | 1 | 0.589 | 0.411
| ТП- | 9098 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.614 | 0.386
271 | ТП- | 9099 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 21 Г | 1 | 0.559 | 0.441
| ТП- | 9099 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.534 | 0.466
272 | ТП- | 9100 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 12 Г | 1 | 0.448 | 0.552
| ТП- | 9100 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.369 | 0.631
273 | ТП- | 9101 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 16 Г | 1 | 0.475 | 0.525
| ТП- | 9101 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.453 | 0.547
274 | ТП- | 9106 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 5 Г | 1 | 0.332 | 0.668
| ТП- | 9106 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.408 | 0.592
275 | ТП- | 9115 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 7 А | 1 | 0.654 | 0.346
| ТП- | 9115 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.698 | 0.302
276 | ТП- | 9122 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Шумяцкого, 11 А | 1 | 0.539 | 0.461
| ТП- | 9122 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.669 | 0.331
277 | ТП- | 9123 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 10 Г | 1 | 0.301 | 0.699
| ТП- | 9123 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.346 | 0.654
278 | ТП- | 10106 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Рокоссовского, 17 | 0.4 | 0.203 | 0.197
| ТП- | 10106 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.188 | 0.212
279 | ТП- | 10108 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 17 Г | 0.4 | 0.239 | 0.161
| ТП- | 10108 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.217 | 0.183
280 | ТП- | 10110 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Рокоссовского, 18 Д | 1 | 0.608 | 0.392
| ТП- | 10110 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.464 | 0.536
281 | ТП- | 10120 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 18 | 0.63 | 0.206 | 0.424
| ТП- | 10120 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.179 | 0.451
282 | ТП- | 10129 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Устиновича, 34 "Г" | 0.4 | 0.217 | 0.183
| ТП- | 10129 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.132 | 0.268
283 | ТП- | 10144 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Быковского, 5 "Ж" | 0.4 | 0.048 | 0.352
| ТП- | 10144 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.064 | 0.336
284 | ТП- | 10-113 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | ул.Джамбульская, 1 | 1 | 0.312 | 0.688
| ТП- | 10-113 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.207 | 0.793
285 | ТП- | 1014 Н | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Тельмана, 26 Г | 0.4 | 0.108 | 0.292
| ТП- | 1014 Н | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.213 | 0.187
286 | КТП- | 9006 (А-710) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Промбаза | 0.4 | 0.093 | 0.307
287 | КТП- | А-183 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Тельмана, 14 | 0.4 | 0.32 | 0.08
Трансформаторные подстанции, работающие на нужды водоканализационного хозяйства
Трансформаторные подстанции, работающие на нужды теплоснабжения
|  | Начальник управления электроэнергетики ООО "КрасКом" | [6 empty] | В.Г. Журавлев
Исп. Дергач Виктория Владимировна
т. 226-74-91