## 16.12.2015 ПОС
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 16 декабря 2015г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС
Время | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 01059909 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 01059909 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 01059910 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 01059910 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 01081791 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 01081792 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 01081771 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 реакт. показания счетчика № 01081771 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 01081770 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 01081770 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 01081769 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 01081769 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Общий расход ПОС, кВтч | Общий расход реактивной энергии по ПОС
0 | 19745.448 |  |  | 6.5 |  | 7224.936 |  |  | 17617.534 |  |  | 6.5 |  | 6126.536 |  |  | 24690.213 |  |  | 2350.823 |  |  | 4107.221 |  |  | 2545.204 |  |  | 73.099 |  |  | 241.293 |  |  | 837.224 |  |  | 696.301
1 | 19745.6198 | 0.17184 | 2062.08 | 6.5 | V | 7224.99 | 0.054 | 648 | 17617.682 | 0.148 | 1776 | 6.5 | IV | 6126.603 | 0.067 | 804 | 24690.54 | 0.327 | 6.54 | 2350.8408 | 0.01784 | 0.3568 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2314 | 0.00744 | 17.856 | 696.305 | 0.004 | 9.6 | 3827.1208 | 1442.4
2 | 19745.7919 | 0.17208 | 2064.96 | 6.5 | V | 7225.044 | 0.054 | 648 | 17617.83 | 0.148 | 1776 | 6.5 | IV | 6126.671 | 0.068 | 816 | 24690.868 | 0.328 | 6.56 | 2350.8588 | 0.018 | 0.36 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2388 | 0.00736 | 17.664 | 696.309 | 0.004 | 9.6 | 3830.216 | 1454.4
3 | 19745.9603 | 0.1684 | 2020.8 | 6.5 | V | 7225.095 | 0.051 | 612 | 17617.953 | 0.123 | 1476 | 6.5 | IV | 6126.728 | 0.057 | 684 | 24691.165 | 0.297 | 5.94 | 2350.8769 | 0.01808 | 0.3616 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2463 | 0.00752 | 18.048 | 696.313 | 0.004 | 9.6 | 3485.0536 | 1286.4
4 | 19746.126 | 0.16568 | 1988.16 | 6.5 | V | 7225.146 | 0.051 | 612 | 17618.091 | 0.138 | 1656 | 6.5 | IV | 6126.792 | 0.064 | 768 | 24691.468 | 0.303 | 6.06 | 2350.8952 | 0.01824 | 0.3648 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2538 | 0.00752 | 18.048 | 696.317 | 0.004 | 9.6 | 3632.5368 | 1370.4
5 | 19746.2834 | 0.15744 | 1889.28 | 6.5 | V | 7225.189 | 0.043 | 516 | 17618.221 | 0.13 | 1560 | 6.5 | IV | 6126.853 | 0.061 | 732 | 24691.795 | 0.327 | 6.54 | 2350.9132 | 0.01808 | 0.3616 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2614 | 0.00752 | 18.048 | 696.321 | 0.004 | 9.6 | 3438.1336 | 1238.4
6 | 19746.4338 | 0.15032 | 1803.84 | 6.5 | V | 7225.228 | 0.039 | 468 | 17618.357 | 0.136 | 1632 | 6.5 | IV | 6126.917 | 0.064 | 768 | 24692.111 | 0.316 | 6.32 | 2350.9312 | 0.018 | 0.36 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.269 | 0.0076 | 18.24 | 696.325 | 0.004 | 9.6 | 3424.28 | 1226.4
7 | 19746.5862 | 0.15248 | 1829.76 | 6.5 | V | 7225.27 | 0.042 | 504 | 17618.499 | 0.142 | 1704 | 6.5 | IV | 6126.983 | 0.066 | 792 | 24692.441 | 0.33 | 6.6 | 2350.949 | 0.01776 | 0.3552 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2763 | 0.00736 | 17.664 | 696.329 | 0.004 | 9.6 | 3523.0512 | 1286.4
8 | 19746.737 | 0.1508 | 1809.6 | 6.5 | V | 7225.306 | 0.036 | 432 | 17618.63 | 0.131 | 1572 | 6.5 | IV | 6127.041 | 0.058 | 696 | 24692.74 | 0.299 | 5.98 | 2350.9667 | 0.01768 | 0.3536 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2838 | 0.00752 | 18.048 | 696.334 | 0.005 | 12 | 3369.8856 | 1116
9 | 19746.8893 | 0.15224 | 1826.88 | 6.5 | V | 7225.348 | 0.042 | 504 | 17618.762 | 0.132 | 1584 | 6.5 | IV | 6127.098 | 0.057 | 684 | 24693.056 | 0.316 | 6.32 | 2350.9844 | 0.01768 | 0.3536 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2918 | 0.008 | 19.2 | 696.337 | 0.003 | 7.2 | 3398.3536 | 1180.8
10 | 19747.0452 | 0.15592 | 1871.04 | 6.5 | V | 7225.376 | 0.028 | 336 | 17618.907 | 0.145 | 1740 | 6.5 | IV | 6127.164 | 0.066 | 792 | 24693.371 | 0.315 | 6.3 | 2351.0016 | 0.0172 | 0.344 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.2994 | 0.0076 | 18.24 | 696.341 | 0.004 | 9.6 | 3599.444 | 1118.4
11 | 19747.2153 | 0.17008 | 2040.96 | 6.5 | V | 7225.419 | 0.043 | 516 | 17619.056 | 0.149 | 1788 | 6.5 | IV | 6127.232 | 0.068 | 816 | 24693.675 | 0.304 | 6.08 | 2351.0191 | 0.01752 | 0.3504 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3069 | 0.00744 | 17.856 | 696.345 | 0.004 | 9.6 | 3817.5344 | 1322.4
12 | 19747.3424 | 0.12712 | 1525.44 | 6.5 | V | 7225.464 | 0.045 | 540 | 17619.257 | 0.201 | 2412 | 6.5 | IV | 6127.308 | 0.076 | 912 | 24693.983 | 0.308 | 6.16 | 2351.0366 | 0.01752 | 0.3504 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3158 | 0.00888 | 21.312 | 696.35 | 0.005 | 12 | 3922.6384 | 1440
13 | 19747.4829 | 0.14048 | 1685.76 | 6.5 | V | 7225.493 | 0.029 | 348 | 17619.437 | 0.18 | 2160 | 6.5 | IV | 6127.396 | 0.088 | 1056 | 24694.305 | 0.322 | 6.44 | 2351.0534 | 0.0168 | 0.336 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3244 | 0.00864 | 20.736 | 696.354 | 0.004 | 9.6 | 3831.8 | 1394.4
14 | 19747.6234 | 0.14056 | 1686.72 | 6.5 | V | 7225.521 | 0.028 | 336 | 17619.606 | 0.169 | 2028 | 6.5 | IV | 6127.474 | 0.078 | 936 | 24694.621 | 0.316 | 6.32 | 2351.0712 | 0.01776 | 0.3552 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.333 | 0.00856 | 20.544 | 696.358 | 0.004 | 9.6 | 3700.8512 | 1262.4
15 | 19747.7648 | 0.14136 | 1696.32 | 6.5 | V | 7225.548 | 0.027 | 324 | 17619.757 | 0.151 | 1812 | 6.5 | IV | 6127.544 | 0.07 | 840 | 24694.907 | 0.286 | 5.72 | 2351.0885 | 0 | 0 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3415 | 0.00856 | 20.544 | 696.362 | 0.004 | 9.6 | 3493.496 | 1154.4
16 | 19747.915 | 0.15016 | 1801.92 | 6.5 | V | 7225.585 | 0.037 | 444 | 17619.914 | 0.157 | 1884 | 6.5 | IV | 6127.611 | 0.067 | 804 | 24695.215 | 0.308 | 6.16 | 2351.107 | 0.01848 | 0.3696 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3506 | 0.00904 | 21.696 | 696.366 | 0.004 | 9.6 | 3670.7536 | 1238.4
17 | 19748.0866 | 0.1716 | 2059.2 | 6.5 | V | 7225.629 | 0.044 | 528 | 17620.037 | 0.123 | 1476 | 6.5 | IV | 6127.663 | 0.052 | 624 | 24695.492 | 0.277 | 5.54 | 2351.125 | 0.018 | 0.36 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3594 | 0.0088 | 21.12 | 696.37 | 0.004 | 9.6 | 3519.98 | 1142.4
18 | 19748.2654 | 0.17888 | 2146.56 | 6.5 | V | 7225.686 | 0.057 | 684 | 17620.19 | 0.153 | 1836 | 6.5 | IV | 6127.73 | 0.067 | 804 | 24695.832 | 0.34 | 6.8 | 2351.1431 | 0.01808 | 0.3616 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3682 | 0.00888 | 21.312 | 696.374 | 0.004 | 9.6 | 3968.4096 | 1478.4
19 | 19748.4423 | 0.17688 | 2122.56 | 6.5 | V | 7225.742 | 0.056 | 672 | 17620.345 | 0.155 | 1860 | 6.5 | IV | 6127.797 | 0.067 | 804 | 24696.175 | 0.343 | 6.86 | 2351.161 | 0.01792 | 0.3584 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3758 | 0.0076 | 18.24 | 696.379 | 0.005 | 12 | 3971.5384 | 1464
20 | 19748.613 | 0.17072 | 2048.64 | 6.5 | V | 7225.799 | 0.057 | 684 | 17620.504 | 0.159 | 1908 | 6.5 | IV | 6127.865 | 0.068 | 816 | 24696.354 | 0.179 | 3.58 | 2351.1792 | 0.01824 | 0.3648 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3833 | 0.00744 | 17.856 | 696.384 | 0.005 | 12 | 3942.7288 | 1488
21 | 19748.7842 | 0.1712 | 2054.4 | 6.5 | V | 7225.856 | 0.057 | 684 | 17620.644 | 0.14 | 1680 | 6.5 | IV | 6127.926 | 0.061 | 732 | 24696.722 | 0.368 | 7.36 | 2351.1975 | 0.01824 | 0.3648 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3914 | 0.00808 | 19.392 | 696.387 | 0.003 | 7.2 | 3722.7328 | 1408.8
22 | 19748.9606 | 0.1764 | 2116.8 | 6.5 | V | 7225.912 | 0.056 | 672 | 17620.786 | 0.142 | 1704 | 6.5 | IV | 6127.987 | 0.061 | 732 | 24697.002 | 0.28 | 5.6 | 2351.2157 | 0.01824 | 0.3648 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.3998 | 0.0084 | 20.16 | 696.391 | 0.004 | 9.6 | 3806.6048 | 1394.4
23 | 19749.1398 | 0.17912 | 2149.44 | 6.5 | V | 7225.968 | 0.056 | 672 | 17620.892 | 0.106 | 1272 | 6.5 | IV | 6128.049 | 0.062 | 744 | 24697.266 | 0.264 | 5.28 | 2351.2341 | 0.0184 | 0.368 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.4081 | 0.00832 | 19.968 | 696.395 | 0.004 | 9.6 | 3407.12 | 1406.4
24 | 19749.315 | 0.17524 | 2102.88 | 6.5 | V | 7226.026 | 0.058 | 696 | 17621 | 0.108 | 1296 | 6.5 | IV | 6128.112 | 0.063 | 756 | 24697.571 | 0.305 | 6.1 | 2351.252 | 0.01788 | 0.3576 | 4107.221 | 0 | 0 | 2545.204 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 837.416 | 0.00792 | 19.008 | 696.399 | 0.004 | 9.6 | 3386.3296 | 1442.4
Итого за сутки |  |  | 46404 |  |  |  |  | 13080 |  |  | 41592 |  |  |  |  | 18912 |  |  | 147.16 |  |  | 8.2328 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 460.8 |  |  | 235.2 | 87690.5928
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 3600 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [6 empty] | 31756.8
| Рср. | 3653.7747
| Р мах | 3971.5384
| К зап. | 0.91999
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий
226-78-40

## 16.12.2015г ЦФОС 1
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 16 декабря 2015 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 актив. показания счетчика № 01055531 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 реактив. показания счетчика № 01055531 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 актив. показания счетчика № 01055532 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 реактив. показания счетчика № 01055532 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 активные показания счетчика № 01081774 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 реактивные показания счетчика № 01081774 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 активные показания счетчика № 01081772 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 реактивные показания счетчика № 01081772 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч | Общий расход реактивной энергии
0 | 2998.102 |  |  |  |  | 1677,632 |  |  | 2290.043 |  |  |  |  | 1145,770 |  |  | 7036.792 |  |  | 4102,582 |  |  | 485.468 |  |  | 0291,646
1 | 2998.17 | 0.068 | 1224 | 6 | VIII | 1677,666 | 0.034 | 612 | 2290.093 | 0.05 | 900 | 6.15 | VIII | 1145,791 | 0.021 | 378 | 7036.8079 | 0.01592 | 9.552 | 4102,589 | 0.007 | 4.2 | 485.4963 | 0.02832 | 16.992 | 0291,654 | 0.008 | 4.8 | 2150.544 | 999
2 | 2998.2374 | 0.06736 | 1212.48 | 6 | VIII | 1677,701 | 0.035 | 630 | 2290.145 | 0.052 | 936 | 6.15 | VIII | 1145,812 | 0.021 | 378 | 7036.8238 | 0.01592 | 9.552 | 4102,597 | 0.008 | 4.8 | 485.5246 | 0.02832 | 16.992 | 0291,664 | 0.01 | 6 | 2175.024 | 1018.8
3 | 2998.3044 | 0.06704 | 1206.72 | 6 | VIII | 1677,728 | 0.027 | 486 | 2290.1978 | 0.0528 | 950.4 | 6.15 | VIII | 1145,835 | 0.023 | 414 | 7036.8398 | 0.01592 | 9.552 | 4102,602 | 0.005 | 3 | 485.5528 | 0.02816 | 16.896 | 0291,670 | 0.006 | 3.6 | 2183.568 | 906.6
4 | 2998.3715 | 0.06712 | 1208.16 | 6 | VIII | 1677,757 | 0.029 | 522 | 2290.2452 | 0.04744 | 853.92 | 6.15 | VIII | 1145,849 | 0.014 | 252 | 7036.8556 | 0.01584 | 9.504 | 4102,610 | 0.008 | 4.8 | 485.5811 | 0.02832 | 16.992 | 0291,679 | 0.009 | 5.4 | 2088.576 | 784.2
5 | 2998.4383 | 0.0668 | 1202.4 | 6 | VIII | 1677,797 | 0.04 | 720 | 2290.2908 | 0.0456 | 820.8 | 6.15 | VIII | 1145,877 | 0.028 | 504 | 7036.8716 | 0.016 | 9.6 | 4102,618 | 0.008 | 4.8 | 485.6095 | 0.0284 | 17.04 | 0291,690 | 0.011 | 6.6 | 2049.84 | 1235.4
6 | 2998.5055 | 0.0672 | 1209.6 | 6 | VIII | 1677,830 | 0.033 | 594 | 2290.3416 | 0.05072 | 912.96 | 6.15 | VIII | 1145,897 | 0.02 | 360 | 7036.8878 | 0.01616 | 9.696 | 4102,623 | 0.005 | 3 | 485.6378 | 0.02824 | 16.944 | 0291,699 | 0.009 | 5.4 | 2149.2 | 962.4
7 | 2998.5753 | 0.06976 | 1255.68 | 6 | VIII | 1677,862 | 0.032 | 576 | 2290.3932 | 0.05168 | 930.24 | 6.15 | VIII | 1145,918 | 0.021 | 378 | 7036.9037 | 0.01592 | 9.552 | 4102,628 | 0.005 | 3 | 485.666 | 0.02824 | 16.944 | 0291,707 | 0.008 | 4.8 | 2212.416 | 961.8
8 | 2998.6441 | 0.0688 | 1238.4 | 6 | VIII | 1677,893 | 0.031 | 558 | 2290.4458 | 0.05256 | 946.08 | 6.15 | VIII | 1145,943 | 0.025 | 450 | 7036.9195 | 0.01584 | 9.504 | 4102,634 | 0.006 | 3.6 | 485.6942 | 0.02816 | 16.896 | 0291,716 | 0.009 | 5.4 | 2210.88 | 1017
9 | 2998.713 | 0.06896 | 1241.28 | 6 | VIII | 1677,928 | 0.035 | 630 | 2290.4892 | 0.04336 | 780.48 | 6.15 | VIII | 1145,964 | 0.021 | 378 | 7036.9353 | 0.01576 | 9.456 | 4102,642 | 0.008 | 4.8 | 485.7221 | 0.02792 | 16.752 | 0291,725 | 0.009 | 5.4 | 2047.968 | 1018.2
10 | 2998.7827 | 0.06968 | 1254.24 | 6 | VIII | 1677,955 | 0.027 | 486 | 2290.5393 | 0.05016 | 902.88 | 6.15 | VIII | 1145,983 | 0.019 | 342 | 7036.951 | 0.01568 | 9.408 | 4102,647 | 0.005 | 3 | 485.7501 | 0.028 | 16.8 | 0291,733 | 0.008 | 4.8 | 2183.328 | 835.8
11 | 2998.8502 | 0.06752 | 1215.36 | 6 | VIII | 1677,994 | 0.039 | 702 | 2290.5916 | 0.05232 | 941.76 | 6.15 | VIII | 1146,008 | 0.025 | 450 | 7036.9667 | 0.01576 | 9.456 | 4102,655 | 0.008 | 4.8 | 485.7779 | 0.02784 | 16.704 | 0291,741 | 0.008 | 4.8 | 2183.28 | 1161.6
12 | 2998.9174 | 0.0672 | 1209.6 | 6 | VIII | 1678,021 | 0.027 | 486 | 2290.6505 | 0.05888 | 1059.84 | 6.15 | VIII | 1146,025 | 0.017 | 306 | 7036.9824 | 0.01568 | 9.408 | 4102,661 | 0.006 | 3.6 | 485.8058 | 0.02792 | 16.752 | 0291,751 | 0.01 | 6 | 2295.6 | 801.6
13 | 2998.9848 | 0.06736 | 1212.48 | 6 | VIII | 1678,059 | 0.038 | 684 | 2290.7023 | 0.05176 | 931.68 | 6.15 | VIII | 1146,051 | 0.026 | 468 | 7036.9982 | 0.01576 | 9.456 | 4102,669 | 0.008 | 4.8 | 485.8338 | 0.02792 | 16.752 | 0291,761 | 0.01 | 6 | 2170.368 | 1162.8
14 | 2999.052 | 0.0672 | 1209.6 | 6 | VIII | 1678,086 | 0.027 | 486 | 2290.7455 | 0.0432 | 777.6 | 6.15 | VIII | 1146,067 | 0.016 | 288 | 7037.0138 | 0.01568 | 9.408 | 4102,675 | 0.006 | 3.6 | 485.8617 | 0.02792 | 16.752 | 0291,768 | 0.007 | 4.2 | 2013.36 | 781.8
15 | 2999.1192 | 0.0672 | 1209.6 | 6 | VIII | 1678,124 | 0.038 | 684 | 2290.7971 | 0.0516 | 928.8 | 6.15 | VIII | 1146,091 | 0.024 | 432 | 7037.0296 | 0.01576 | 9.456 | 4102,683 | 0.008 | 4.8 | 485.8896 | 0.02792 | 16.752 | 0291,778 | 0.01 | 6 | 2164.608 | 1126.8
16 | 2999.1866 | 0.06736 | 1212.48 | 6 | VIII | 1678,153 | 0.029 | 522 | 2290.8496 | 0.05248 | 944.64 | 6.15 | VIII | 1146,108 | 0.017 | 306 | 7037.0453 | 0.01568 | 9.408 | 4102,689 | 0.006 | 3.6 | 485.9175 | 0.02792 | 16.752 | 0291,785 | 0.007 | 4.2 | 2183.28 | 835.8
17 | 2999.2546 | 0.068 | 1224 | 6 | VIII | 1678,191 | 0.038 | 684 | 2290.9021 | 0.05256 | 946.08 | 6.15 | VIII | 1146,131 | 0.023 | 414 | 7037.061 | 0.01568 | 9.408 | 4102,697 | 0.008 | 4.8 | 485.9454 | 0.02784 | 16.704 | 0291,795 | 0.01 | 6 | 2196.192 | 1108.8
18 | 2999.325 | 0.07048 | 1268.64 | 6 | VIII | 1678,222 | 0.031 | 558 | 2290.9504 | 0.04824 | 868.32 | 6.15 | VIII | 1146,150 | 0.019 | 342 | 7037.0766 | 0.01568 | 9.408 | 4102,703 | 0.006 | 3.6 | 485.9733 | 0.02792 | 16.752 | 0291,803 | 0.008 | 4.8 | 2163.12 | 908.4
19 | 2999.3934 | 0.06832 | 1229.76 | 6 | VIII | 1678,261 | 0.039 | 702 | 2290.9945 | 0.04416 | 794.88 | 6.15 | VIII | 1146,174 | 0.024 | 432 | 7037.0924 | 0.01576 | 9.456 | 4102,711 | 0.008 | 4.8 | 486.0012 | 0.02792 | 16.752 | 0291,812 | 0.009 | 5.4 | 2050.848 | 1144.2
20 | 2999.4609 | 0.06752 | 1215.36 | 6 | VIII | 1678,291 | 0.03 | 540 | 2291.0446 | 0.05008 | 901.44 | 6.15 | VIII | 1146,193 | 0.019 | 342 | 7037.1081 | 0.01568 | 9.408 | 4102,717 | 0.006 | 3.6 | 486.029 | 0.02784 | 16.704 | 0291,820 | 0.008 | 4.8 | 2142.912 | 890.4
21 | 2999.5271 | 0.06624 | 1192.32 | 6 | VIII | 1678,328 | 0.037 | 666 | 2291.0956 | 0.05096 | 917.28 | 6.15 | VIII | 1146,217 | 0.024 | 432 | 7037.1238 | 0.01568 | 9.408 | 4102,725 | 0.008 | 4.8 | 486.0569 | 0.02784 | 16.704 | 0291,830 | 0.01 | 6 | 2135.712 | 1108.8
22 | 2999.5965 | 0.06936 | 1248.48 | 6 | VIII | 1678,359 | 0.031 | 558 | 2291.1472 | 0.05168 | 930.24 | 6.15 | VIII | 1146,235 | 0.018 | 324 | 7037.1394 | 0.01568 | 9.408 | 4102,731 | 0.006 | 3.6 | 486.0848 | 0.02792 | 16.752 | 0291,838 | 0.008 | 4.8 | 2204.88 | 890.4
23 | 2999.6651 | 0.06864 | 1235.52 | 6 | VIII | 1678,397 | 0.038 | 684 | 2291.1948 | 0.04752 | 855.36 | 6.15 | VIII | 1146,258 | 0.023 | 414 | 7037.1554 | 0.016 | 9.6 | 4102,739 | 0.008 | 4.8 | 486.1128 | 0.028 | 16.8 | 0291,848 | 0.01 | 6 | 2117.28 | 1108.8
24 | 2999.734 | 0.06888 | 1239.84 | 6 | VIII | 1678,427 | 0.03 | 540 | 2291.239 | 0.04424 | 796.32 | 6.15 | VIII | 1146,278 | 0.02 | 360 | 7037.172 | 0.01656 | 9.936 | 4102,746 | 0.007 | 4.2 | 486.141 | 0.0282 | 16.92 | 0291,856 | 0.008 | 4.8 | 2063.016 | 909
Итого за сутки |  |  | 29376 |  |  |  |  | 14310 |  |  | 21528 |  |  |  |  | 9144 |  |  | 228 |  |  | 98.4 |  |  | 403.8 |  |  | 126 | 51535.8 | 23454
| Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600
| Рср. | 2147.325
| Р мах | 2295.6
| К зап. | 0.93541
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий

## 16.12.2015г ЦФОС 2
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. |  |  |  | Вид отрасли: ЖКХ
Общая нагрузка в часы замеров за 16 декабря 2015 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | (АЧР) ГПП-148 Яч.11 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.13 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.15 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.21 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.23 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.25 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.27 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.29 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч
0 | 2553,12 |  |  | 2857,94 |  |  | 5487,26 |  |  | 8352,94 |  |  | 0851,50 |  |  | 5114,72 |  |  | 9283.48 |  |  | 7400,00 |  |  | 38.9253
1 | 2553,23 | 0.11 | 132 | 2858,01 | 0.07 | 504 | 5487,33 | 0.07 | 504 | 8353,00 | 0.06 | 432 | 0851,50 | 0 | 0 | 5114,82 | 0.1 | 120 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,04 | 0.04 | 96 | 38.928 | 0.00264 | 1.584 | 1788
2 | 2553,35 | 0.12 | 144 | 2858,07 | 0.06 | 432 | 5487,43 | 0.1 | 720 | 8353,08 | 0.08 | 576 | 0851,51 | 0.01 | 72 | 5114,95 | 0.13 | 156 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,08 | 0.04 | 96 | 38.9306 | 0.00264 | 1.584 | 2196
3 | 2553,44 | 0.09 | 108 | 2858,13 | 0.06 | 432 | 5487,48 | 0.05 | 360 | 8353,17 | 0.09 | 648 | 0851,52 | 0.01 | 72 | 5115,06 | 0.11 | 132 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,10 | 0.02 | 48 | 38.9333 | 0.00272 | 1.632 | 1800
4 | 2553,52 | 0.08 | 96 | 2858,20 | 0.07 | 504 | 5487,55 | 0.07 | 504 | 8353,24 | 0.07 | 504 | 0851,53 | 0.01 | 72 | 5115,17 | 0.11 | 132 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,15 | 0.05 | 120 | 38.936 | 0.00264 | 1.584 | 1932
5 | 2553,66 | 0.14 | 168 | 2858,29 | 0.09 | 648 | 5487,64 | 0.09 | 648 | 8353,32 | 0.08 | 576 | 0851,54 | 0.01 | 72 | 5115,32 | 0.15 | 180 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,19 | 0.04 | 96 | 38.9387 | 0.00272 | 1.632 | 2388
6 | 2553,74 | 0.08 | 96 | 2858,37 | 0.08 | 576 | 5487,72 | 0.08 | 576 | 8353,40 | 0.08 | 576 | 0851,54 | 0 | 0 | 5115,48 | 0.16 | 192 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,24 | 0.05 | 120 | 38.9413 | 0.00264 | 1.584 | 2136
7 | 2553,82 | 0.08 | 96 | 2858,44 | 0.07 | 504 | 5487,79 | 0.07 | 504 | 8353,48 | 0.08 | 576 | 0851,55 | 0.01 | 72 | 5115,62 | 0.14 | 168 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,28 | 0.04 | 96 | 38.944 | 0.00264 | 1.584 | 2016
8 | 2553,89 | 0.07 | 84 | 2858,52 | 0.08 | 576 | 5487,87 | 0.08 | 576 | 8353,56 | 0.08 | 576 | 0851,56 | 0.01 | 72 | 5115,76 | 0.14 | 168 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,32 | 0.04 | 96 | 38.9464 | 0.00248 | 1.488 | 2148
9 | 2553,98 | 0.09 | 108 | 2858,60 | 0.08 | 576 | 5487,97 | 0.1 | 720 | 8353,64 | 0.08 | 576 | 0851,56 | 0 | 0 | 5115,90 | 0.14 | 168 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,37 | 0.05 | 120 | 38.949 | 0.00256 | 1.536 | 2268
10 | 2554,05 | 0.07 | 84 | 2858,66 | 0.06 | 432 | 5488,02 | 0.05 | 360 | 8353,71 | 0.07 | 504 | 0851,56 | 0 | 0 | 5116,03 | 0.13 | 156 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,41 | 0.04 | 96 | 38.9516 | 0.00256 | 1.536 | 1632
11 | 2554,15 | 0.1 | 120 | 2858,74 | 0.08 | 576 | 5488,11 | 0.09 | 648 | 8353,80 | 0.09 | 648 | 0851,56 | 0 | 0 | 5116,19 | 0.16 | 192 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,46 | 0.05 | 120 | 38.954 | 0.00248 | 1.488 | 2304
12 | 2554,21 | 0.06 | 72 | 2858,81 | 0.07 | 504 | 5488,19 | 0.08 | 576 | 8353,87 | 0.07 | 504 | 0851,56 | 0 | 0 | 5116,31 | 0.12 | 144 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,47 | 0.01 | 24 | 38.9566 | 0.00256 | 1.536 | 1824
13 | 2554,30 | 0.09 | 108 | 2858,90 | 0.09 | 648 | 5488,28 | 0.09 | 648 | 8353,96 | 0.09 | 648 | 0851,57 | 0.01 | 72 | 5116,46 | 0.15 | 180 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,52 | 0.05 | 120 | 38.9592 | 0.00256 | 1.536 | 2424
14 | 2554,35 | 0.05 | 60 | 2858,97 | 0.07 | 504 | 5488,35 | 0.07 | 504 | 8354,03 | 0.07 | 504 | 0851,57 | 0 | 0 | 5116,55 | 0.09 | 108 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,54 | 0.02 | 48 | 38.9617 | 0.00256 | 1.536 | 1728
15 | 2554,46 | 0.11 | 132 | 2859,05 | 0.08 | 576 | 5488,44 | 0.09 | 648 | 8354,11 | 0.08 | 576 | 0851,58 | 0.01 | 72 | 5116,69 | 0.14 | 168 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,60 | 0.06 | 144 | 38.9643 | 0.00256 | 1.536 | 2316
16 | 2554,54 | 0.08 | 96 | 2859,12 | 0.07 | 504 | 5488,50 | 0.06 | 432 | 8354,18 | 0.07 | 504 | 0851,58 | 0 | 0 | 5116,78 | 0.09 | 108 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,63 | 0.03 | 72 | 38.9668 | 0.00256 | 1.536 | 1716
17 | 2554,66 | 0.12 | 144 | 2859,21 | 0.09 | 648 | 5488,59 | 0.09 | 648 | 8354,25 | 0.07 | 504 | 0851,59 | 0.01 | 72 | 5116,91 | 0.13 | 156 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,68 | 0.05 | 120 | 38.9695 | 0.00264 | 1.584 | 2292
18 | 2554,75 | 0.09 | 108 | 2859,27 | 0.06 | 432 | 5488,67 | 0.08 | 576 | 8354,35 | 0.1 | 720 | 0851,60 | 0.01 | 72 | 5117,02 | 0.11 | 132 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,72 | 0.04 | 96 | 38.9721 | 0.00264 | 1.584 | 2136
19 | 2554,91 | 0.16 | 192 | 2859,36 | 0.09 | 648 | 5488,76 | 0.09 | 648 | 8354,43 | 0.08 | 576 | 0851,61 | 0.01 | 72 | 5117,16 | 0.14 | 168 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,78 | 0.06 | 144 | 38.9748 | 0.00264 | 1.584 | 2448
20 | 2555,01 | 0.1 | 120 | 2859,43 | 0.07 | 504 | 5488,83 | 0.07 | 504 | 8354,51 | 0.08 | 576 | 0851,62 | 0.01 | 72 | 5117,25 | 0.09 | 108 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,82 | 0.04 | 96 | 38.977 | 0.00224 | 1.344 | 1980
21 | 2555,15 | 0.14 | 168 | 2859,51 | 0.08 | 576 | 5488,93 | 0.1 | 720 | 8354,59 | 0.08 | 576 | 0851,63 | 0.01 | 72 | 5117,40 | 0.15 | 180 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,88 | 0.06 | 144 | 38.9796 | 0.00264 | 1.584 | 2436
22 | 2555,25 | 0.1 | 120 | 2859,58 | 0.07 | 504 | 5489,00 | 0.07 | 504 | 8354,66 | 0.07 | 504 | 0851,64 | 0.01 | 72 | 5117,50 | 0.1 | 120 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,92 | 0.04 | 96 | 38.9823 | 0.00264 | 1.584 | 1920
23 | 2555,40 | 0.15 | 180 | 2859,65 | 0.07 | 504 | 5489,08 | 0.08 | 576 | 8354,75 | 0.09 | 648 | 0851,65 | 0.01 | 72 | 5117,63 | 0.13 | 156 | 9283.48 | 0 | 0 | 7400,98 | 0.06 | 144 | 38.9849 | 0.00264 | 1.584 | 2280
24 | 2555,51 | 0.11 | 132 | 2859,72 | 0.07 | 504 | 5489,16 | 0.08 | 576 | 8354,82 | 0.07 | 504 | 0851,66 | 0.01 | 72 | 5117,72 | 0.09 | 108 | 9283.48 | 0 | 0 | 7401,00 | 0.02 | 48 | 38.9876 | 0.00264 | 1.584 | 1944
Итого за сутки |  |  | 2868 |  |  | 12816 |  |  | 13680 |  |  | 13536 |  |  | 1152 |  |  | 3600 |  |  | 0 |  |  | 2400 |  |  | 37.344 | 50052
| Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 2400 |  |  | Ктт - 600
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий

## 16.12.2015г ГПП-32
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 16 декабря 2015 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"
Время | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0602121221 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0602121221 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0611129679 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0611129679 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 01081789 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 01059229 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0611129651 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0602110767 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.19 показания счетчика № 01059943 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.12 показания счетчика № 01059944 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.15 показания счетчика № 01059918 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-32 без субабонентов, кВтч
0 | 536.2911 |  |  |  |  | 395.842 |  |  | 1054.6962 |  |  |  |  | 650.233 |  |  | 6129.813 |  |  | 2198.256 |  |  | 855.8097 |  |  | 15.1084 |  |  | 3.332 |  |  | 35.772 |  |  | 96.934
1 | 536.3748 | 0.0837 | 1004.4 | 6.3 | V | 395.91 | 0.068 | 816 | 1054.7883 | 0.0921 | 1105.2 | 6.3 | V | 650.292 | 0.059 | 708 | 6130.1752 | 0.36216 | 14.4864 | 2198.2562 | 0.00024 | 0.0096 | 855.8864 | 0.0767 | 276.12 | 15.1085 | 0.0001 | 0.36 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1847.616
2 | 536.457 | 0.0822 | 986.4 | 6.3 | V | 395.98 | 0.07 | 840 | 1054.88 | 0.0917 | 1100.4 | 6.3 | V | 650.35 | 0.058 | 696 | 6130.5366 | 0.36144 | 14.4576 | 2198.2565 | 0.00024 | 0.0096 | 855.9621 | 0.0757 | 272.52 | 15.1085 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1828.7472
3 | 536.539 | 0.082 | 984 | 6.3 | V | 396.05 | 0.07 | 840 | 1054.9716 | 0.0916 | 1099.2 | 6.3 | V | 650.407 | 0.057 | 684 | 6130.8964 | 0.35984 | 14.3936 | 2198.2566 | 0.00016 | 0.0064 | 856.0388 | 0.0767 | 276.12 | 15.1085 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1821.48
4 | 536.6195 | 0.0805 | 966 | 6.3 | V | 396.121 | 0.071 | 852 | 1055.0641 | 0.0925 | 1110 | 6.3 | V | 650.463 | 0.056 | 672 | 6131.2575 | 0.36104 | 14.4416 | 2198.2569 | 0.00024 | 0.0096 | 856.1167 | 0.0779 | 280.44 | 15.1085 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1810.0112
5 | 536.699 | 0.0795 | 954 | 6.3 | V | 396.19 | 0.069 | 828 | 1055.1579 | 0.0938 | 1125.6 | 6.3 | V | 650.52 | 0.057 | 684 | 6131.6191 | 0.3616 | 14.464 | 2198.2571 | 0.00024 | 0.0096 | 856.1985 | 0.0818 | 294.48 | 15.1085 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1799.5936
6 | 536.7806 | 0.0816 | 979.2 | 6.3 | V | 396.258 | 0.068 | 816 | 1055.2501 | 0.0922 | 1106.4 | 6.3 | V | 650.578 | 0.058 | 696 | 6131.9831 | 0.364 | 14.56 | 2198.2574 | 0.00024 | 0.0096 | 856.2743 | 0.0758 | 272.88 | 15.1086 | 0.0001 | 0.36 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1826.9296
7 | 536.8703 | 0.0897 | 1076.4 | 6.3 | V | 396.33 | 0.072 | 864 | 1055.3465 | 0.0964 | 1156.8 | 6.3 | V | 650.635 | 0.057 | 684 | 6132.3467 | 0.3636 | 14.544 | 2198.2576 | 0.00024 | 0.0096 | 856.3638 | 0.0895 | 322.2 | 15.1086 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1925.5536
8 | 536.9629 | 0.0926 | 1111.2 | 6.3 | V | 396.4 | 0.07 | 840 | 1055.4551 | 0.1086 | 1303.2 | 6.3 | V | 650.694 | 0.059 | 708 | 6132.7069 | 0.36024 | 14.4096 | 2198.2578 | 0.00024 | 0.0096 | 856.4946 | 0.1308 | 470.88 | 15.1086 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1957.9392
9 | 537.0542 | 0.0913 | 1095.6 | 6.3 | V | 396.467 | 0.067 | 804 | 1055.5892 | 0.1341 | 1609.2 | 6.3 | V | 650.752 | 0.058 | 696 | 6133.064 | 0.35712 | 14.2848 | 2198.2581 | 0.00024 | 0.0096 | 856.7114 | 0.2168 | 780.48 | 15.1086 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1938.6144
10 | 537.1452 | 0.091 | 1092 | 6.3 | V | 396.53 | 0.063 | 756 | 1055.7416 | 0.1524 | 1828.8 | 6.3 | V | 650.81 | 0.058 | 696 | 6133.4244 | 0.36032 | 14.4128 | 2198.2583 | 0.00024 | 0.0096 | 856.9905 | 0.2791 | 1004.76 | 15.1086 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1930.4624
11 | 537.2363 | 0.0911 | 1093.2 | 6.3 | V | 396.6 | 0.07 | 840 | 1055.8989 | 0.1573 | 1887.6 | 6.3 | V | 650.869 | 0.059 | 708 | 6133.7861 | 0.36176 | 14.4704 | 2198.2585 | 0.00016 | 0.0064 | 857.2859 | 0.2954 | 1063.44 | 15.1087 | 0.0001 | 0.36 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1931.4768
12 | 537.3268 | 0.0905 | 1086 | 6.3 | V | 396.668 | 0.068 | 816 | 1056.0589 | 0.16 | 1920 | 6.3 | V | 650.927 | 0.058 | 696 | 6134.1484 | 0.36224 | 14.4896 | 2198.2587 | 0.00024 | 0.0096 | 857.59 | 0.3041 | 1094.76 | 15.1087 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1925.7392
13 | 537.4163 | 0.0895 | 1074 | 6.3 | V | 396.737 | 0.069 | 828 | 1056.2055 | 0.1466 | 1759.2 | 6.3 | V | 650.983 | 0.056 | 672 | 6134.5103 | 0.36192 | 14.4768 | 2198.259 | 0.00024 | 0.0096 | 857.8487 | 0.2587 | 931.32 | 15.1087 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1916.3664
14 | 537.5057 | 0.0894 | 1072.8 | 6.3 | V | 396.808 | 0.071 | 852 | 1056.3609 | 0.1554 | 1864.8 | 6.3 | V | 651.04 | 0.057 | 684 | 6134.8695 | 0.3592 | 14.368 | 2198.2592 | 0.00024 | 0.0096 | 858.1368 | 0.2881 | 1037.16 | 15.1087 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1914.8176
15 | 537.5955 | 0.0898 | 1077.6 | 6.3 | V | 396.88 | 0.072 | 864 | 1056.519 | 0.1581 | 1897.2 | 6.3 | V | 651.098 | 0.058 | 696 | 6135.2284 | 0.35896 | 14.3584 | 2198.2594 | 0.00024 | 0.0096 | 858.4341 | 0.2973 | 1070.28 | 15.1088 | 0.0001 | 0.36 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1918.528
16 | 537.6846 | 0.0891 | 1069.2 | 6.3 | V | 396.951 | 0.071 | 852 | 1056.6763 | 0.1573 | 1887.6 | 6.3 | V | 651.157 | 0.059 | 708 | 6135.5886 | 0.36016 | 14.4064 | 2198.2597 | 0.00024 | 0.0096 | 858.7287 | 0.2946 | 1060.56 | 15.1088 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1910.656
17 | 537.7738 | 0.0892 | 1070.4 | 6.3 | V | 397.02 | 0.069 | 828 | 1056.821 | 0.1447 | 1736.4 | 6.3 | V | 651.215 | 0.058 | 696 | 6135.9496 | 0.36096 | 14.4384 | 2198.2599 | 0.00024 | 0.0096 | 858.9792 | 0.2505 | 901.8 | 15.1088 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1919.448
18 | 537.8631 | 0.0893 | 1071.6 | 6.3 | V | 397.09 | 0.07 | 840 | 1056.9561 | 0.1351 | 1621.2 | 6.3 | V | 651.273 | 0.058 | 696 | 6136.3356 | 0.386 | 15.44 | 2198.2602 | 0.00024 | 0.0096 | 859.1973 | 0.2181 | 785.16 | 15.1088 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1923.0896
19 | 537.9524 | 0.0893 | 1071.6 | 6.3 | V | 397.161 | 0.071 | 852 | 1057.0825 | 0.1264 | 1516.8 | 6.3 | V | 651.33 | 0.057 | 684 | 6136.7225 | 0.38696 | 15.4784 | 2198.2603 | 0.00016 | 0.0064 | 859.3851 | 0.1878 | 676.08 | 15.1088 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1927.8048
20 | 538.0416 | 0.0892 | 1070.4 | 6.3 | V | 397.233 | 0.072 | 864 | 1057.2006 | 0.1181 | 1417.2 | 6.3 | V | 651.391 | 0.061 | 732 | 6137.1068 | 0.38432 | 15.3728 | 2198.2606 | 0.00024 | 0.0096 | 859.5447 | 0.1596 | 574.56 | 15.1089 | 0.0001 | 0.36 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1928.0624
21 | 538.1314 | 0.0898 | 1077.6 | 6.3 | V | 397.304 | 0.071 | 852 | 1057.3105 | 0.1099 | 1318.8 | 6.3 | V | 651.449 | 0.058 | 696 | 6137.4942 | 0.38736 | 15.4944 | 2198.2608 | 0.00024 | 0.0096 | 859.6759 | 0.1312 | 472.32 | 15.1089 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1939.584
22 | 538.2213 | 0.0899 | 1078.8 | 6.3 | V | 397.374 | 0.07 | 840 | 1057.4163 | 0.1058 | 1269.6 | 6.3 | V | 651.507 | 0.058 | 696 | 6137.8838 | 0.3896 | 15.584 | 2198.261 | 0.00024 | 0.0096 | 859.7914 | 0.1155 | 415.8 | 15.1089 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1948.1936
23 | 538.3106 | 0.0893 | 1071.6 | 6.3 | V | 397.444 | 0.07 | 840 | 1057.5173 | 0.101 | 1212 | 6.3 | V | 651.566 | 0.059 | 708 | 6138.2761 | 0.39232 | 15.6928 | 2198.2613 | 0.00024 | 0.0096 | 859.8914 | 0.1 | 360 | 15.1089 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1939.3024
24 | 538.3983 | 0.0877 | 1052.4 | 6.3 | V | 397.515 | 0.071 | 852 | 1057.6159 | 0.0986 | 1183.2 | 6.3 | V | 651.623 | 0.057 | 684 | 6138.67 | 0.39388 | 15.7552 | 2198.261 | -0.00028 | -0.0112 | 859.9843 | 0.0929 | 334.44 | 15.109 | 0.0001 | 0.36 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1916.544
Итого за сутки |  |  | 25286.4 |  |  |  |  | 20076 |  |  | 35036.4 |  |  |  |  | 16680 |  |  | 354.28 |  |  | 0.2 |  |  | 15028.56 |  |  | 2.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45646.56
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600
| Рср. | 1901.94
| Р мах | 1957.9392
| К зап. | 0.9714
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий