## стандарт.тар.ставка С1
Стандартизированная тарифная ставка С1 для общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" на покрытие расходов на технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям, за исключением расходов на мероприятия по разработке сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнению сетевой организацией технических условий на 2015 год
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка С1 для прочих потребителей (без НДС) | Стандартизированная тарифная ставка С1 для населения и приравненных к нему категорий потребителей (с учетом НДС) | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Приказ (от XX.XX.XXXX №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Всего, в том числе по мероприятиям на технологическое присоединение (уровень напряжения ниже 35 кВ, максимальная мощность менее 8900 кВт): | руб./кВт | 296.93 | 350.38 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласование | руб./кВт | 51.14 | 60.35 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | руб./кВт | 4.81 | 5.68 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.3 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | руб./кВт | 16.39 | 19.34 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети | руб./кВт | 224.59 | 265.02 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)

## ставка Р1 (за ед.макс.мощности)
Ставка платы за единицу максимальной мощности для общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт на осуществление организационных мероприятий, за исключением мероприятий по разработке сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнению сетевой организацией технических условий на 2015 год
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка за единицу максимальной мощности Р1 для прочих потребителей (без НДС) | Ставка за единицу максимальной мощности Р1 для населения и приравненных к нему категорий потребителей (с учетом НДС) | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Приказ (от XX.XX.XXXX №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Всего, в том числе по мероприятиям на технологическое присоединение: | руб./кВт | 296.93 | 350.38 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласование | руб./кВт | 51.14 | 60.35 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | руб./кВт | 4.81 | 5.68 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.3 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | руб./кВт | 16.39 | 19.34 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети | руб./кВт | 224.59 | 265.02 | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)

## стандарт тар.ставки С2, С3, С4
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям по мероприятиям по разработке сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнению сетевой организацией технических условий (стандартизированные тарифные ставки С2, СЗ, С4)
В ценах 2001 г.
№ п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Стандартизированная тарифная ставка |  | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Приказ (от XX.XX.XXXX №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования
Категории потребителей
|  |  | Население и приравненные к нему категории потребителей (ставки указываются с НДС) | Прочие потребители (ставки указываются без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км |  |  |  | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1.1. | Строительство одноцепной BJI на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-4 4x35) | 0,4 | 338992.75 | 287281.99
1.2. | Строительство одноцепной BЛ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3x50+1x70+1x16) |  | 426623.53 | 361545.37
1.3. | Строительство одноцепной BJI на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3x70+1x54, 6мм2, Зх70+1х70мм2) |  | 323726.42 | 274344.42
1.4. | Строительство одноцепной BJI на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 Зх70+1х95мм2, Зх95+1х95мм2, Зх120+1х95мм2) |  | 378412.24 | 320688.34
1.5. | Строительство одноцепной BJI на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 Зх120+1х95мм2) |  | 331968.86 | 281329.54
1.6. | Строительство одноцепной BЛ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-4 4x95+1x16, СИП-4 4x70+1x16) |  | 401083.78 | 339901.51
1.7. | Строительство одноцепной BЛ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3x95+1x95) |  | 431504.68 | 365681.94
1.8. | Строительство одноцепной ВЛ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 4х120мм2) |  | 486230.33 | 412059.6
1.9. | Строительство одноцепной ВЛ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 Зх70+1х95мм2) |  | 456729.51 | 387058.9
1.10. | Строительство одноцепной ВЛ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1x50) |  | 478844.92 | 405800.78
1.11. | Строительство двухцепной ВЛ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1x95) |  | 675710.81 | 572636.28
1.12. | Строительство одноцепной ВЛ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50) |  | 100068.28 | 84803.63
1.13. | Строительство одноцепной ВЛ на железобетонных опорах с применением голого провода (сечение АС-35) |  | 85812.65 | 72722.58
1.14. | Строительство одноцепной ВЛ на железобетонных опорах с применением голого провода (сечение АС-50) |  | 121476.4 | 102946.1
1.15. | Строительство двухцепной ВЛ на железобетонных опорах с применением голого провода (сечение АС-95) |  | 198866.47 | 168530.9
2. | Стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения, в расчете на 1 км линий, руб./км |  |  |  | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
2.1. | Прокладка одной KЛ в траншее сечением 50-95 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) | 0,4 | 399924.77 | 338919.29
2.2. | Прокладка одной KJI в траншее сечением 120-150 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 689213.48 | 584079.22
2.3. | Прокладка одной KЛ в траншее сечением 185-240 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 862362.29 | 730815.5
2.4. | Прокладка двух KJI в траншее сечением 50-95 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 594704.35 | 503986.73
2.5. | Прокладка двух KJI в траншее сечением 185-240 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 966731.71 | 819264.16
2.6. | Прокладка одной KЛ в траншее сечением 50-95 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) | 6(10) | 491969.1 | 416922.97
2.7. | Прокладка одной КЛ в траншее сечением 120-150 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 838964.96 | 710987.26
2.8. | Прокладка одной KJI в траншее сечением 185-240 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 940165.29 | 796750.25
2.9. | Прокладка одной КЛ в траншее сечением 50-95 из сшитого полиэтилена |  | 665318.5 | 563829.24
2.10. | Прокладка одной КЛ в траншее сечением 120-150 из сшитого полиэтилена |  | 826819.19 | 700694.23
2.11. | Прокладка одной KJI в траншее сечением 185-240 из сшитого полиэтилена |  | 1048413.89 | 888486.34
2.12. | Прокладка одной KЛ в траншее сечением 300-630 из сшитого полиэтилена |  | 1204195.54 | 1020504.69
2.13. | Прокладка двух KJI в траншее сечением 120-150 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 1418990.04 | 1202533.93
2.14. | Прокладка двух КЛ в траншее сечением 185-240 мм2 (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв) |  | 1497396.64 | 1268980.2
2.15. | Прокладка двух КЛ в траншее сечением 50-95 из сшитого полиэтилена |  | 892847.26 | 756650.22
2.16. | Прокладка двух KJI в траншее сечением 120-150 из сшитого полиэтилена |  | 1092515.85 | 925860.89
2.17. | Прокладка двух КЛ в траншее сечением 185-240 из сшитого полиэтилена |  | 1317939.48 | 1116897.86
2.18. | Прокладка двух KJI в траншее сечением 300-630 из сшитого полиэтилена |  | 2317034.29 | 1963588.38
2.19. | Прокладка одной KЛ в траншее кабелем 3х70мм2/35 (АПвПг-10) |  | 842873.92 | 714299.94
2.20. | Прокладка одной КЛ в траншее кабелем 3х95мм2/35 (АПвПг-10) |  | 871098.02 | 738218.66
2.21. | Прокладка одной КЛ в траншее кабелем Зх120мм2/50 (АПвПг-10) |  | 914005.32 | 774580.78
2.22. | Прокладка одной КЛ в траншее кабелем Зх240мм2/70 (АПвПг-10) |  | 1055286.73 | 894310.78
2.23. | Прокладка одной КЛ в траншее кабелем 3x300мм2/70 (АПвПг-10) |  | 1178077.88 | 998371.09
2.24. | Прокладка одной КЛ в траншее кабелем Зх400мм2/70 (АПвПг-10) |  | 1104069.8 | 935652.38
2.25. | Прокладка одной KJI в траншее кабелем Зх500мм2/70 (АПвПг-10) |  | 1279026.2 | 1083920.51
3. | Стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, в расчете на 1 кВт, руб./кВт |  |  |  | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
3.1. | КТП 63 - 160 кВА | 0,4 | 1091.48 | 924.98
3.2. | КТП 250 - 400 кВА |  | 700.62 | 593.74
3.3. | КТП 630 кВА |  | 517.15 | 438.26
3.4. | 2 КТП 160-250 кВА |  | 305.26 | 258.69
3.5. | 2 КТП 400 - 630 кВА |  | 256.21 | 217.12
3.6. | БКТП 400 кВА |  | 3132.2 | 2654.41
3.7. | БКТП 630- 1000 кВА |  | 2073.85 | 1757.5
3.8. | БКТП 1600-2500 кВА |  | 1291.64 | 1094.61
3.9. | 2 БКТП 400 кВА |  | 1037.53 | 879.27
3.10 | 2 БКТП 630 - 1000 кВА |  | 702.49 | 595.33
3.11. | 2 БКТП 1600-2500 кВА |  | 424.33 | 359.6
3.12. | РП на 12 отходящих ячеек | 6(10) | 1119.29 | 948.55
3.13. | РП на 24 отходящие ячейки |  | 828.97 | 702.51
Примечание:
1. ВJI - воздушная линия электропередач.
2. KЛ - кабельная линия электропередач.
3. КТП - комплектная трансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в напряжение 0,4 кВ.
4. 2 КТП - комплектная двухтрансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в напряжение 0,4 кВ.
5. БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в напряжение 0,4 кВ.
6. 2 БКТП - блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в 0,4 кВ.
7. РП - распределительный пункт.
8. По пунктам 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11 ставка рассчитана, исходя из доли стоимости строительства объектов (2КТП, 2БКТП), приходящейся на расходы по строительству объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения к одному независимому источнику энергоснабжения.

## ставка Р4 (за ед.макс.мощн)
Ставки платы за единицу максимальной мощности Р4 за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт на осуществление организационных мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплексных трансформаторных подстанций, распределительных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ , центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
В ценах 2001 г.
№ п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Ставки платы за единицу максимальной мощности Р4, руб./кВт |  | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Приказ (от XX.XX.XXXX №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования
Категории потребителей
|  |  | Население и приравненные к нему категории потребителей (ставки указываются с НДС) | Прочие потребители (ставки указываются без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2015-01-01 | по 31.12.2015 | от 30.12.2014 № 471-п | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | "Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" (эл.адрес: www.zakon.krskstate.ru)
1. | КТП 63 - 160 кВА | 0,4 | 1091.48 | 924.98
2. | КТП 250 - 400 кВА |  | 700.62 | 593.74
3. | КТП 630 кВА |  | 517.15 | 438.26
4. | 2 КТП 160-250 кВА |  | 305.26 | 258.69
5. | 2 КТП 400 - 630 кВА |  | 256.21 | 217.12
6. | БКТП 400 кВА |  | 3132.2 | 2654.41
7. | БКТП 630- 1000 кВА |  | 2073.85 | 1757.5
8. | БКТП 1600-2500 кВА |  | 1291.64 | 1094.61
9. | 2 БКТП 400 кВА |  | 1037.53 | 879.27
10 | 2 БКТП 630 - 1000 кВА |  | 702.49 | 595.33
11. | 2 БКТП 1600-2500 кВА |  | 424.33 | 359.6
12. | РП на 12 отходящих ячеек | 6(10) | 1119.29 | 948.55
13. | РП на 24 отходящие ячейки |  | 828.97 | 702.51
Примечание:
1. КТП - комплектная трансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в напряжение 0,4 кВ.
2. 2 КТП - комплектная двухтрансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в напряжение 0,4 кВ.
3. БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в напряжение 0,4 кВ.
4. 2 БКТП - блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ, обеспечивающая преобразование в 0,4 кВ.
5. РП - распределительный пункт.
6. По пунктам 4,5,9,10,11 ставка рассчитана, исходя из доли стоимости строительства объектов (2КТП, 2БКТП), приходящейся на расходы по строительству объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения к одному независимому источнику энергоснабжения.