## 21.12.2016 ПОС
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 21 декабря 2016 г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС
Время | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 01059909 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 01059909 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 01059910 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 01059910 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 01081791 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 01081792 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 01081771 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 реакт. показания счетчика № 01081771 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 01081770 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 01081770 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 01081769 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 01081769 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Общий расход ПОС, кВтч | Общий расход реактивной энергии по ПОС | Общий расход ГПП-38, кВтч
0 | 21014.148 |  |  |  |  | 7664.375 |  |  | 8799.459 |  |  | 6.4 |  | 6495.813 |  |  | 26680.154 |  |  | 2518.706 |  |  | 4280.93 |  |  | 2654.412 |  |  | 73.099 |  |  | 241.293 |  |  | 885.828 |  |  | 729.412
1 | 21014.298 | 0.15 | 1800 | 6.3 | V | 7664.409 | 0.034 | 408 | 8799.6 | 0.141 | 1692 | 6.4 | IV | 6495.866 | 0.053 | 636 | 26680.488 | 0.334 | 6.68 | 2518.724 | 0.018 | 0.36 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.835 | 0.007 | 16.8 | 729.416 | 0.004 | 9.6 | 3482.24 | 1034.4 | 3515.84
2 | 21014.444 | 0.146 | 1752 | 6.3 | V | 7664.441 | 0.032 | 384 | 8799.737 | 0.137 | 1644 | 6.4 | IV | 6495.916 | 0.05 | 600 | 26680.819 | 0.331 | 6.62 | 2518.742 | 0.018 | 0.36 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.843 | 0.008 | 19.2 | 729.42 | 0.004 | 9.6 | 3383.78 | 974.4 | 3422.18
3 | 21014.591 | 0.147 | 1764 | 6.3 | V | 7664.473 | 0.032 | 384 | 8799.874 | 0.137 | 1644 | 6.4 | IV | 6495.967 | 0.051 | 612 | 26681.157 | 0.338 | 6.76 | 2518.76 | 0.018 | 0.36 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.85 | 0.007 | 16.8 | 729.425 | 0.005 | 12 | 3398.32 | 984 | 3431.92
4 | 21014.735 | 0.144 | 1728 | 6.3 | V | 7664.505 | 0.032 | 384 | 8800.01 | 0.136 | 1632 | 6.4 | IV | 6496.018 | 0.051 | 612 | 26681.49 | 0.333 | 6.66 | 2518.777 | 0.017 | 0.34 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.858 | 0.008 | 19.2 | 729.429 | 0.004 | 9.6 | 3347.8 | 986.4 | 3386.2
5 | 21014.881 | 0.146 | 1752 | 6.3 | V | 7664.536 | 0.031 | 372 | 8800.141 | 0.131 | 1572 | 6.4 | IV | 6496.064 | 0.046 | 552 | 26681.826 | 0.336 | 6.72 | 2518.795 | 0.018 | 0.36 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.865 | 0.007 | 16.8 | 729.433 | 0.004 | 9.6 | 3314.28 | 914.4 | 3347.88
6 | 21015.033 | 0.152 | 1824 | 6.3 | V | 7664.569 | 0.033 | 396 | 8800.263 | 0.122 | 1464 | 6.4 | IV | 6496.103 | 0.039 | 468 | 26682.167 | 0.341 | 6.82 | 2518.814 | 0.019 | 0.38 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.873 | 0.008 | 19.2 | 729.438 | 0.005 | 12 | 3276 | 852 | 3314.4
7 | 21015.177 | 0.144 | 1728 | 6.3 | V | 7664.6 | 0.031 | 372 | 8800.38 | 0.117 | 1404 | 6.4 | IV | 6496.141 | 0.038 | 456 | 26682.486 | 0.319 | 6.38 | 2518.832 | 0.018 | 0.36 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.88 | 0.007 | 16.8 | 729.442 | 0.004 | 9.6 | 3121.94 | 818.4 | 3155.54
8 | 21015.331 | 0.154 | 1848 | 6.3 | V | 7664.634 | 0.034 | 408 | 8800.504 | 0.124 | 1488 | 6.4 | IV | 6496.179 | 0.038 | 456 | 26682.829 | 0.343 | 6.86 | 2518.851 | 0.019 | 0.38 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.89 | 0.01 | 24 | 729.446 | 0.004 | 9.6 | 3319.24 | 854.4 | 3367.24
9 | 21015.478 | 0.147 | 1764 | 6.5 | V | 7664.665 | 0.031 | 372 | 8800.624 | 0.12 | 1440 | 6.4 | IV | 6496.216 | 0.037 | 444 | 26683.164 | 0.335 | 6.7 | 2518.868 | 0.017 | 0.34 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.901 | 0.011 | 26.4 | 729.45 | 0.004 | 9.6 | 3184.64 | 806.4 | 3237.44
10 | 21015.623 | 0.145 | 1740 | 6.5 | V | 7664.695 | 0.03 | 360 | 8800.743 | 0.119 | 1428 | 6.3 | IV | 6496.251 | 0.035 | 420 | 26683.484 | 0.32 | 6.4 | 2518.885 | 0.017 | 0.34 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.911 | 0.01 | 24 | 729.454 | 0.004 | 9.6 | 3150.74 | 770.4 | 3198.74
11 | 21015.776 | 0.153 | 1836 | 6.5 | V | 7664.729 | 0.034 | 408 | 8800.868 | 0.125 | 1500 | 6.3 | IV | 6496.287 | 0.036 | 432 | 26683.804 | 0.32 | 6.4 | 2518.901 | 0.016 | 0.32 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.921 | 0.01 | 24 | 729.458 | 0.004 | 9.6 | 3318.72 | 830.4 | 3366.72
12 | 21015.916 | 0.14 | 1680 | 6.4 | V | 7664.758 | 0.029 | 348 | 8801 | 0.132 | 1584 | 6.4 | IV | 6496.331 | 0.044 | 528 | 26684.1 | 0.296 | 5.92 | 2518.916 | 0.015 | 0.3 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.93 | 0.009 | 21.6 | 729.462 | 0.004 | 9.6 | 3248.62 | 866.4 | 3291.82
13 | 21016.063 | 0.147 | 1764 | 6.4 | V | 7664.788 | 0.03 | 360 | 8801.135 | 0.135 | 1620 | 6.4 | IV | 6496.377 | 0.046 | 552 | 26684.411 | 0.311 | 6.22 | 2518.934 | 0.018 | 0.36 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.94 | 0.01 | 24 | 729.466 | 0.004 | 9.6 | 3366.58 | 902.4 | 3414.58
14 | 21016.206 | 0.143 | 1716 | 6.4 | V | 7664.81 | 0.022 | 264 | 8801.314 | 0.179 | 2148 | 6.3 | IV | 6496.445 | 0.068 | 816 | 26684.768 | 0.357 | 7.14 | 2518.952 | 0.018 | 0.36 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.95 | 0.01 | 24 | 729.47 | 0.004 | 9.6 | 3847.5 | 1070.4 | 3895.5
15 | 21016.31 | 0.104 | 1248 | 6.5 | V | 7664.82 | 0.01 | 120 | 8801.46 | 0.146 | 1752 | 6.4 | IV | 6496.502 | 0.057 | 684 | 26685.048 | 0.28 | 5.6 | 2518.967 | 0 | 0 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.957 | 0.007 | 16.8 | 729.473 | 0.003 | 7.2 | 2988.8 | 796.8 | 3022.4
16 | 21016.422 | 0.112 | 1344 | 6.4 | V | 7664.832 | 0.012 | 144 | 8801.619 | 0.159 | 1908 | 6.4 | IV | 6496.565 | 0.063 | 756 | 26685.353 | 0.305 | 6.1 | 2518.983 | 0.016 | 0.32 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.965 | 0.008 | 19.2 | 729.477 | 0.004 | 9.6 | 3239.22 | 890.4 | 3277.62
17 | 21016.537 | 0.115 | 1380 | 6.5 | V | 7664.845 | 0.013 | 156 | 8801.783 | 0.164 | 1968 | 6.4 | IV | 6496.631 | 0.066 | 792 | 26685.681 | 0.328 | 6.56 | 2518.999 | 0.016 | 0.32 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.974 | 0.009 | 21.6 | 729.481 | 0.004 | 9.6 | 3333.28 | 938.4 | 3376.48
18 | 21016.65 | 0.113 | 1356 | 6.5 | V | 7664.858 | 0.013 | 156 | 8801.945 | 0.162 | 1944 | 6.5 | IV | 6496.698 | 0.067 | 804 | 26686.106 | 0.425 | 8.5 | 2519.016 | 0.017 | 0.34 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.984 | 0.01 | 24 | 729.485 | 0.004 | 9.6 | 3284.84 | 950.4 | 3332.84
19 | 21016.763 | 0.113 | 1356 | 6.5 | V | 7664.872 | 0.014 | 168 | 8802.106 | 0.161 | 1932 | 6.4 | IV | 6496.765 | 0.067 | 804 | 26686.531 | 0.425 | 8.5 | 2519.032 | 0.016 | 0.32 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 885.991 | 0.007 | 16.8 | 729.489 | 0.004 | 9.6 | 3280.02 | 962.4 | 3313.62
20 | 21016.876 | 0.113 | 1356 | 6.5 | V | 7664.886 | 0.014 | 168 | 8802.268 | 0.162 | 1944 | 6.4 | IV | 6496.832 | 0.067 | 804 | 26686.956 | 0.425 | 8.5 | 2519.049 | 0.017 | 0.34 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 886.001 | 0.01 | 24 | 729.493 | 0.004 | 9.6 | 3284.84 | 962.4 | 3332.84
21 | 21016.989 | 0.113 | 1356 | 6.5 | V | 7664.902 | 0.016 | 192 | 8802.477 | 0.209 | 2508 | 6.4 | IV | 6496.918 | 0.086 | 1032 | 26687.532 | 0.576 | 11.52 | 2519.07 | 0.021 | 0.42 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 886.008 | 0.007 | 16.8 | 729.499 | 0.006 | 14.4 | 3859.14 | 1209.6 | 3892.74
22 | 21017.103 | 0.114 | 1368 | 6.5 | V | 7664.916 | 0.014 | 168 | 8802.631 | 0.154 | 1848 | 6.4 | IV | 6496.982 | 0.064 | 768 | 26687.963 | 0.431 | 8.62 | 2519.086 | 0.016 | 0.32 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 886.015 | 0.007 | 16.8 | 729.503 | 0.004 | 9.6 | 3208.14 | 926.4 | 3241.74
23 | 21017.215 | 0.112 | 1344 | 6.5 | V | 7664.931 | 0.015 | 180 | 8802.799 | 0.168 | 2016 | 6.4 | IV | 6497.052 | 0.07 | 840 | 26688.423 | 0.46 | 9.2 | 2519.103 | 0.017 | 0.34 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 886.023 | 0.008 | 19.2 | 729.508 | 0.005 | 12 | 3350.34 | 1008 | 3388.74
24 | 21017.328 | 0.113 | 1356 | 6.5 | V | 7664.944 | 0.013 | 156 | 8802.944 | 0.145 | 1740 | 6.4 | IV | 6497.112 | 0.06 | 720 | 26688.824 | 0.401 | 8.02 | 2519.117 | 0.014 | 0.28 | 4280.93 | 0 | 0 | 2654.412 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 886.029 | 0.006 | 14.4 | 729.512 | 0.004 | 9.6 | 3089.9 | 866.4 | 3118.7
Итого за сутки |  |  | 38160 |  |  |  |  | 6828 |  |  | 41820 |  |  |  |  | 15588 |  |  | 173.4 |  |  | 7.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 482.4 |  |  | 240 | 79678.92
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 3600 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [6 empty] | 22176 | 80643.72
| Рср. | 3319.955
| Р мах | 3859.14
| К зап. | 0.86028
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО Д.В. Журавлев
226-78-40

## 21.12.2016г ЦФОС 1
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 21 декабря 2016 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 актив. показания счетчика № 01055531 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 реактив. показания счетчика № 01055531 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 актив. показания счетчика № 01055532 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 реактив. показания счетчика № 01055532 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 активные показания счетчика № 01081774 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 реактивные показания счетчика № 01081774 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 активные показания счетчика № 01081772 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 реактивные показания счетчика № 01081772 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч | Общий расход реактивной энергии
0 | 3539.193 |  |  |  |  | 1962,667 |  |  | 02681,728 |  |  |  |  | 01326,487 |  |  | 7118.846 |  |  | 4142,174 |  |  | 00633,657 |  |  | 00365,334
1 | 3539.2532 | 0.06016 | 1082.88 | 5.9 | VIII | 1962,702 | 0.035 | 630 | 02681,780 | 0.052 | 936 | 6.1 | XX | 01326,509 | 0.022 | 396 | 7118,868 | 0.022 | 13.2 | 4142,182 | 0.008 | 4.8 | 00633,687 | 0.03 | 18 | 00365,343 | 0.009 | 5.4 | 2050.08 | 1036.2
2 | 3539.3127 | 0.05952 | 1071.36 | 5.9 | VIII | 1962,731 | 0.029 | 522 | 02681,819 | 0.039 | 702 | 6.1 | XX | 01326,525 | 0.016 | 288 | 7118,886 | 0.018 | 10.8 | 4142,188 | 0.006 | 3.6 | 00633,708 | 0.021 | 12.6 | 00365,350 | 0.007 | 4.2 | 1796.76 | 817.8
3 | 3539.3722 | 0.05952 | 1071.36 | 5.9 | VIII | 1962,775 | 0.044 | 792 | 02681,885 | 0.066 | 1188 | 6.1 | XX | 01326,552 | 0.027 | 486 | 7118,914 | 0.028 | 16.8 | 4142,198 | 0.01 | 6 | 00633,745 | 0.037 | 22.2 | 00365,362 | 0.012 | 7.2 | 2298.36 | 1291.2
4 | 3539.4313 | 0.05912 | 1064.16 | 5.9 | VIII | 1962,808 | 0.033 | 594 | 02681,933 | 0.048 | 864 | 6.1 | XX | 01326,570 | 0.018 | 324 | 7118,936 | 0.022 | 13.2 | 4142,204 | 0.006 | 3.6 | 00633,764 | 0.019 | 11.4 | 00365,371 | 0.009 | 5.4 | 1952.76 | 927
5 | 3539.4904 | 0.05904 | 1062.72 | 5.9 | VIII | 1962,841 | 0.033 | 594 | 02681,984 | 0.051 | 918 | 6.1 | XX | 01326,592 | 0.022 | 396 | 7118,954 | 0.018 | 10.8 | 4142,212 | 0.008 | 4.8 | 00633,799 | 0.035 | 21 | 00365,379 | 0.008 | 4.8 | 2012.52 | 999.6
6 | 3539.5497 | 0.05936 | 1068.48 | 5.9 | VIII | 1962,865 | 0.024 | 432 | 02682,022 | 0.038 | 684 | 6.1 | XX | 01326,607 | 0.015 | 270 | 7118,970 | 0.016 | 9.6 | 4142,217 | 0.005 | 3 | 00633,820 | 0.021 | 12.6 | 00365,386 | 0.007 | 4.2 | 1774.68 | 709.2
7 | 3539.6114 | 0.06168 | 1110.24 | 5.9 | VIII | 1962,909 | 0.044 | 792 | 02682,075 | 0.053 | 954 | 6.1 | XX | 01326,633 | 0.026 | 468 | 7118,997 | 0.027 | 16.2 | 4142,227 | 0.01 | 6 | 00633,855 | 0.035 | 21 | 00365,397 | 0.011 | 6.6 | 2101.44 | 1272.6
8 | 3539.6728 | 0.06144 | 1105.92 | 5.9 | VIII | 1962,934 | 0.025 | 450 | 02682,109 | 0.034 | 612 | 6.1 | XX | 01326,648 | 0.015 | 270 | 7119,012 | 0.015 | 9 | 4142,232 | 0.005 | 3 | 00633,875 | 0.02 | 12 | 00365,403 | 0.006 | 3.6 | 1738.92 | 726.6
9 | 3539.7329 | 0.06008 | 1081.44 | 5.9 | VIII | 1962,970 | 0.036 | 648 | 02682,163 | 0.054 | 972 | 6.1 | XX | 01326,670 | 0.022 | 396 | 7119,031 | 0.019 | 11.4 | 4142,237 | 0.005 | 3 | 00633,905 | 0.03 | 18 | 00365,413 | 0.01 | 6 | 2082.84 | 1053
10 | 3539.7922 | 0.05928 | 1067.04 | 5.9 | VIII | 1963,001 | 0.031 | 558 | 02682,211 | 0.048 | 864 | 6.1 | XX | 01326,690 | 0.02 | 360 | 7119,051 | 0.02 | 12 | 4142,244 | 0.007 | 4.2 | 00633,931 | 0.026 | 15.6 | 00365,421 | 0.008 | 4.8 | 1958.64 | 927
11 | 3539.8516 | 0.05944 | 1069.92 | 5.9 | VIII | 1963,034 | 0.033 | 594 | 02682,262 | 0.051 | 918 | 6.1 | XX | 01326,711 | 0.021 | 378 | 7119,072 | 0.021 | 12.6 | 4142,251 | 0.007 | 4.2 | 00633,960 | 0.029 | 17.4 | 00365,429 | 0.008 | 4.8 | 2017.92 | 981
12 | 3539.9104 | 0.05872 | 1056.96 | 5.9 | VIII | 1963,067 | 0.033 | 594 | 02682,318 | 0.056 | 1008 | 6.1 | XX | 01326,736 | 0.025 | 450 | 7119,092 | 0.02 | 12 | 4142,258 | 0.007 | 4.2 | 00633,987 | 0.027 | 16.2 | 00365,438 | 0.009 | 5.4 | 2093.16 | 1053.6
13 | 3539.9693 | 0.05896 | 1061.28 | 5.9 | VIII | 1963,098 | 0.031 | 558 | 02682,369 | 0.051 | 918 | 6.1 | XX | 01326,756 | 0.02 | 360 | 7119,113 | 0.021 | 12.6 | 4142,266 | 0.008 | 4.8 | 00634,014 | 0.027 | 16.2 | 00365,446 | 0.008 | 4.8 | 2008.08 | 927.6
14 | 3540.0282 | 0.05888 | 1059.84 | 5.9 | VIII | 1963,131 | 0.033 | 594 | 02682,422 | 0.053 | 954 | 6.1 | XX | 01326,777 | 0.021 | 378 | 7119,133 | 0.02 | 12 | 4142,273 | 0.007 | 4.2 | 00634,043 | 0.029 | 17.4 | 00365,455 | 0.009 | 5.4 | 2043.24 | 981.6
15 | 3540.0867 | 0.05848 | 1052.64 | 5.9 | VIII | 1963,163 | 0.032 | 576 | 02682,461 | 0.039 | 702 | 6.1 | XX | 01326,796 | 0.019 | 342 | 7119,153 | 0.02 | 12 | 4142,280 | 0.007 | 4.2 | 00634,070 | 0.027 | 16.2 | 00365,464 | 0.009 | 5.4 | 1782.84 | 927.6
16 | 3540.1455 | 0.0588 | 1058.4 | 5.9 | VIII | 1963,195 | 0.032 | 576 | 02682,512 | 0.051 | 918 | 6.1 | XX | 01326,818 | 0.022 | 396 | 7119,174 | 0.021 | 12.6 | 4142,287 | 0.007 | 4.2 | 00634,099 | 0.029 | 17.4 | 00365,473 | 0.009 | 5.4 | 2006.4 | 981.6
17 | 3540.2054 | 0.05992 | 1078.56 | 5.9 | VIII | 1963,227 | 0.032 | 576 | 02682,563 | 0.051 | 918 | 6.1 | XX | 01326,839 | 0.021 | 378 | 7119,194 | 0.02 | 12 | 4142,294 | 0.007 | 4.2 | 00634,127 | 0.028 | 16.8 | 00365,482 | 0.009 | 5.4 | 2025.36 | 963.6
18 | 3540.2654 | 0.06 | 1080 | 5.9 | VIII | 1963,262 | 0.035 | 630 | 02682,615 | 0.052 | 936 | 6.1 | XX | 01326,861 | 0.022 | 396 | 7119,214 | 0.02 | 12 | 4142,302 | 0.008 | 4.8 | 00634,157 | 0.03 | 18 | 00365,491 | 0.009 | 5.4 | 2046 | 1036.2
19 | 3540.3256 | 0.06016 | 1082.88 | 5.9 | VIII | 1963,295 | 0.033 | 594 | 02682,661 | 0.046 | 828 | 6.1 | XX | 01326,880 | 0.019 | 342 | 7119,234 | 0.02 | 12 | 4142,309 | 0.007 | 4.2 | 00634,182 | 0.025 | 15 | 00365,499 | 0.008 | 4.8 | 1937.88 | 945
20 | 3540.3859 | 0.06032 | 1085.76 | 5.9 | VIII | 1963,329 | 0.034 | 612 | 02682,712 | 0.051 | 918 | 6.1 | XX | 01326,901 | 0.021 | 378 | 7119,254 | 0.02 | 12 | 4142,316 | 0.007 | 4.2 | 00634,210 | 0.028 | 16.8 | 00365,508 | 0.009 | 5.4 | 2032.56 | 999.6
21 | 3540.4484 | 0.06256 | 1126.08 | 5.9 | VIII | 1963,363 | 0.034 | 612 | 02682,767 | 0.055 | 990 | 6.1 | XX | 01326,924 | 0.023 | 414 | 7119,276 | 0.022 | 13.2 | 4142,324 | 0.008 | 4.8 | 00634,241 | 0.031 | 18.6 | 00365,518 | 0.01 | 6 | 2147.88 | 1036.8
22 | 3540.5116 | 0.06312 | 1136.16 | 5.9 | VIII | 1963,395 | 0.032 | 576 | 02682,816 | 0.049 | 882 | 6.1 | XX | 01326,941 | 0.017 | 306 | 7119,295 | 0.019 | 11.4 | 4142,330 | 0.006 | 3.6 | 00634,264 | 0.023 | 13.8 | 00365,525 | 0.007 | 4.2 | 2043.36 | 889.8
23 | 3540.5746 | 0.06304 | 1134.72 | 5.9 | VIII | 1963,431 | 0.036 | 648 | 02682,860 | 0.044 | 792 | 6.1 | XX | 01326,963 | 0.022 | 396 | 7119,316 | 0.021 | 12.6 | 4142,338 | 0.008 | 4.8 | 00634,294 | 0.03 | 18 | 00365,534 | 0.009 | 5.4 | 1957.32 | 1054.2
24 | 3540.635 | 0.0604 | 1087.2 | 5.9 | VIII | 1963,468 | 0.037 | 666 | 02682,910 | 0.05 | 900 | 6.1 | XX | 01326,987 | 0.024 | 432 | 7119,338 | 0.022 | 13.2 | 4142,346 | 0.008 | 4.8 | 00634,329 | 0.035 | 21 | 00365,546 | 0.012 | 7.2 | 2021.4 | 1110
Итого за сутки |  |  | 25956 |  |  |  |  | 14418 |  |  | 21276 |  |  |  |  | 9000 |  |  | 295.2 |  |  | 103.2 |  |  | 403.2 |  |  | 127.2 | 47930.4 | 23418
| Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600
| Рср. | 1997.1
| Р мах | 2298.36
| К зап. | 0.86892
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО Д.В. Журавлев

## 21.12.2016г ЦФОС 2
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. |  |  |  | Вид отрасли: ЖКХ
Общая нагрузка в часы замеров за 21 декабря 2016 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | (АЧР) ГПП-148 Яч.11 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.13 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.15 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.21 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.23 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.25 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.27 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.29 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч
0 | 2945,13 |  |  | 3479,95 |  |  | 6127,29 |  |  | 9064,05 |  |  | 0908,32 |  |  | 5537,54 |  |  | 9283,48 |  |  | 7595,85 |  |  | 38.9253
1 | 2945,16 | 0.03 | 36 | 3480,02 | 0.07 | 504 | 6127,36 | 0.07 | 504 | 9064,15 | 0.1 | 720 | 0908,33 | 0.01 | 72 | 5537,56 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7595,90 | 0.05 | 120 | 38.928 | 0.00264 | 1.584 | 1980
2 | 2945,20 | 0.04 | 48 | 3480,08 | 0.06 | 432 | 6127,42 | 0.06 | 432 | 9064,22 | 0.07 | 504 | 0908,34 | 0.01 | 72 | 5537,60 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7595,94 | 0.04 | 96 | 38.9306 | 0.00264 | 1.584 | 1632
3 | 2945,24 | 0.04 | 48 | 3480,18 | 0.1 | 720 | 6127,51 | 0.09 | 648 | 9064,32 | 0.1 | 720 | 0908,36 | 0.02 | 144 | 5537,62 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,00 | 0.06 | 144 | 38.9333 | 0.00272 | 1.632 | 2448
4 | 2945,27 | 0.03 | 36 | 3480,24 | 0.06 | 432 | 6127,58 | 0.07 | 504 | 9064,41 | 0.09 | 648 | 0908,37 | 0.01 | 72 | 5537,64 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,06 | 0.06 | 144 | 38.936 | 0.00264 | 1.584 | 1860
5 | 2945,30 | 0.03 | 36 | 3480,30 | 0.06 | 432 | 6127,67 | 0.09 | 648 | 9064,50 | 0.09 | 648 | 0908,38 | 0.01 | 72 | 5537,68 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,10 | 0.04 | 96 | 38.9387 | 0.00272 | 1.632 | 1980
6 | 2945,33 | 0.03 | 36 | 3480,37 | 0.07 | 504 | 6127,71 | 0.04 | 288 | 9064,56 | 0.06 | 432 | 0908,39 | 0.01 | 72 | 5537,70 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,14 | 0.04 | 96 | 38.9413 | 0.00264 | 1.584 | 1452
7 | 2945,40 | 0.07 | 84 | 3480,45 | 0.08 | 576 | 6127,80 | 0.09 | 648 | 9064,66 | 0.1 | 720 | 0908,39 | 0 | 0 | 5537,73 | 0.03 | 36 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,16 | 0.02 | 48 | 38.944 | 0.00264 | 1.584 | 2112
8 | 2945,45 | 0.05 | 60 | 3480,52 | 0.07 | 504 | 6127,85 | 0.05 | 360 | 9064,72 | 0.06 | 432 | 0908,40 | 0.01 | 72 | 5537,76 | 0.03 | 36 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,19 | 0.03 | 72 | 38.9464 | 0.00248 | 1.488 | 1536
9 | 2945,48 | 0.03 | 36 | 3480,59 | 0.07 | 504 | 6127,93 | 0.08 | 576 | 9064,81 | 0.09 | 648 | 0908,41 | 0.01 | 72 | 5537,80 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,24 | 0.05 | 120 | 38.949 | 0.00256 | 1.536 | 2004
10 | 2945,51 | 0.03 | 36 | 3480,66 | 0.07 | 504 | 6127,99 | 0.06 | 432 | 9064,89 | 0.08 | 576 | 0908,42 | 0.01 | 72 | 5537,83 | 0.03 | 36 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,28 | 0.04 | 96 | 38.9516 | 0.00256 | 1.536 | 1752
11 | 2945,53 | 0.02 | 24 | 3480,74 | 0.08 | 576 | 6128,06 | 0.07 | 504 | 9064,98 | 0.09 | 648 | 0908,43 | 0.01 | 72 | 5537,87 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,33 | 0.05 | 120 | 38.954 | 0.00248 | 1.488 | 1992
12 | 2945,55 | 0.02 | 24 | 3480,82 | 0.08 | 576 | 6128,13 | 0.07 | 504 | 9065,06 | 0.08 | 576 | 0908,44 | 0.01 | 72 | 5537,91 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,40 | 0.07 | 168 | 38.9566 | 0.00256 | 1.536 | 1968
13 | 2945,57 | 0.02 | 24 | 3480,89 | 0.07 | 504 | 6128,20 | 0.07 | 504 | 9065,14 | 0.08 | 576 | 0908,45 | 0.01 | 72 | 5537,95 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,42 | 0.02 | 48 | 38.9592 | 0.00256 | 1.536 | 1776
14 | 2945,58 | 0.01 | 12 | 3480,97 | 0.08 | 576 | 6128,27 | 0.07 | 504 | 9065,22 | 0.08 | 576 | 0908,46 | 0.01 | 72 | 5537,99 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,47 | 0.05 | 120 | 38.9617 | 0.00256 | 1.536 | 1908
15 | 2945,60 | 0.02 | 24 | 3481,04 | 0.07 | 504 | 6128,34 | 0.07 | 504 | 9065,30 | 0.08 | 576 | 0908,46 | 0 | 0 | 5538,03 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,48 | 0.01 | 24 | 38.9643 | 0.00256 | 1.536 | 1680
16 | 2945,61 | 0.01 | 12 | 3481,12 | 0.08 | 576 | 6128,41 | 0.07 | 504 | 9065,39 | 0.09 | 648 | 0908,47 | 0.01 | 72 | 5538,07 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,52 | 0.04 | 96 | 38.9668 | 0.00256 | 1.536 | 1956
17 | 2945,64 | 0.03 | 36 | 3481,20 | 0.08 | 576 | 6128,48 | 0.07 | 504 | 9065,48 | 0.09 | 648 | 0908,48 | 0.01 | 72 | 5538,11 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,56 | 0.04 | 96 | 38.9695 | 0.00264 | 1.584 | 1980
18 | 2945,68 | 0.04 | 48 | 3481,28 | 0.08 | 576 | 6128,56 | 0.08 | 576 | 9065,54 | 0.06 | 432 | 0908,49 | 0.01 | 72 | 5538,16 | 0.05 | 60 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,60 | 0.04 | 96 | 38.9721 | 0.00264 | 1.584 | 1860
19 | 2945,71 | 0.03 | 36 | 3481,34 | 0.06 | 432 | 6128,62 | 0.06 | 432 | 9065,65 | 0.11 | 792 | 0908,50 | 0.01 | 72 | 5538,17 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,66 | 0.06 | 144 | 38.9748 | 0.00264 | 1.584 | 1920
20 | 2945,74 | 0.03 | 36 | 3481,42 | 0.08 | 576 | 6128,70 | 0.08 | 576 | 9065,73 | 0.08 | 576 | 0908,51 | 0.01 | 72 | 5538,19 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,70 | 0.04 | 96 | 38.977 | 0.00224 | 1.344 | 1956
21 | 2945,80 | 0.06 | 72 | 3481,50 | 0.08 | 576 | 6128,78 | 0.08 | 576 | 9065,84 | 0.11 | 792 | 0908,51 | 0 | 0 | 5538,22 | 0.03 | 36 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,76 | 0.06 | 144 | 38.9796 | 0.00264 | 1.584 | 2196
22 | 2945,85 | 0.05 | 60 | 3481,56 | 0.06 | 432 | 6128,84 | 0.06 | 432 | 9065,89 | 0.05 | 360 | 0908,52 | 0.01 | 72 | 5538,24 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,80 | 0.04 | 96 | 38.9823 | 0.00264 | 1.584 | 1476
23 | 2945,93 | 0.08 | 96 | 3481,64 | 0.08 | 576 | 6128,91 | 0.07 | 504 | 9065,99 | 0.1 | 720 | 0908,53 | 0.01 | 72 | 5538,25 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,84 | 0.04 | 96 | 38.9849 | 0.00264 | 1.584 | 2076
24 | 2945,98 | 0.05 | 60 | 3481,73 | 0.09 | 648 | 6128,98 | 0.07 | 504 | 9066,08 | 0.09 | 648 | 0908,54 | 0.01 | 72 | 5538,30 | 0.05 | 60 | 9283,48 | 0 | 0 | 7596,86 | 0.02 | 48 | 38.9876 | 0.00264 | 1.584 | 2040
Итого за сутки |  |  | 1020 |  |  | 12816 |  |  | 12168 |  |  | 14616 |  |  | 1584 |  |  | 912 |  |  | 0 |  |  | 2424 |  |  | 37.344 | 45540
| Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 2400 |  |  | Ктт - 600
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО Д.В. Журавлев

## 21.12.2016г ГПП-32
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 21 декабря 2016 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"
Время | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0602121221 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0602121221 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0611129679 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0611129679 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 01081789 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 01059229 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0611129651 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0602110767 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.19 показания счетчика № 01059943 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.12 показания счетчика № 01059944 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.15 показания счетчика № 01059918 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-32 без субабонентов, кВтч
0 | 982.1791 |  |  |  |  | 680.21 |  |  | 2253.6803 |  |  |  |  | 1401.7 |  |  | 7470.104 |  |  | 3133.242 |  |  | 1880.681 |  |  | 192.2204 |  |  | 3.567 |  |  | 35.772 |  |  | 96.934
1 | 982.2389 | 0.0598 | 717.6 | 6.4 | V | 680.26 | 0.05 | 600 | 2253.7921 | 0.1118 | 1341.6 | 6.35 | V | 1401.81 | 0.11 | 1320 | 7470.1119 | 0.00792 | 0.3168 | 3133.6852 | 0.4432 | 17.728 | 1880.7205 | 0.0395 | 142.2 | 192.2599 | 0.0395 | 142.2 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1792.8448
2 | 982.2967 | 0.0578 | 693.6 | 6.4 | V | 680.3 | 0.04 | 480 | 2253.9037 | 0.1116 | 1339.2 | 6.35 | V | 1401.92 | 0.11 | 1320 | 7470.1217 | 0.00976 | 0.3904 | 3134.1298 | 0.44464 | 17.7856 | 1880.76 | 0.0395 | 142.2 | 192.2994 | 0.0395 | 142.2 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1766.576
3 | 982.3524 | 0.0557 | 668.4 | 6.4 | V | 680.35 | 0.05 | 600 | 2254.0157 | 0.112 | 1344 | 6.35 | V | 1402.03 | 0.11 | 1320 | 7470.1298 | 0.00808 | 0.3232 | 3134.5746 | 0.44472 | 17.7888 | 1880.7996 | 0.0396 | 142.56 | 192.3367 | 0.0373 | 134.28 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1753.672
4 | 982.4083 | 0.0559 | 670.8 | 6.4 | V | 680.4 | 0.05 | 600 | 2254.1276 | 0.1119 | 1342.8 | 6.35 | V | 1402.14 | 0.11 | 1320 | 7470.1378 | 0.008 | 0.32 | 3135.02 | 0.44544 | 17.8176 | 1880.839 | 0.0394 | 141.84 | 192.3756 | 0.0389 | 140.04 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1749.8576
5 | 982.4652 | 0.0569 | 682.8 | 6.4 | V | 680.44 | 0.04 | 480 | 2254.239 | 0.1114 | 1336.8 | 6.35 | V | 1402.25 | 0.11 | 1320 | 7470.1458 | 0.008 | 0.32 | 3135.4665 | 0.44648 | 17.8592 | 1880.8776 | 0.0386 | 138.96 | 192.4147 | 0.0391 | 140.76 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1758.0592
6 | 982.5233 | 0.0581 | 697.2 | 6.4 | V | 680.49 | 0.05 | 600 | 2254.3505 | 0.1115 | 1338 | 6.35 | V | 1402.36 | 0.11 | 1320 | 7470.1554 | 0.00968 | 0.3872 | 3135.9134 | 0.44696 | 17.8784 | 1880.9153 | 0.0377 | 135.72 | 192.4533 | 0.0386 | 138.96 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1778.7856
7 | 982.5867 | 0.0634 | 760.8 | 6.4 | V | 680.54 | 0.05 | 600 | 2254.4672 | 0.1167 | 1400.4 | 6.35 | V | 1402.47 | 0.11 | 1320 | 7470.1634 | 0.008 | 0.32 | 3136.3556 | 0.44216 | 17.6864 | 1880.9679 | 0.0526 | 189.36 | 192.4905 | 0.0372 | 133.92 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1855.9264
8 | 982.6619 | 0.0752 | 902.4 | 6.4 | V | 680.59 | 0.05 | 600 | 2254.5925 | 0.1253 | 1503.6 | 6.35 | V | 1402.58 | 0.11 | 1320 | 7470.1715 | 0.00808 | 0.3232 | 3136.7928 | 0.4372 | 17.488 | 1881.0492 | 0.0813 | 292.68 | 192.5444 | 0.0539 | 194.04 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1937.0912
9 | 982.7398 | 0.0779 | 934.8 | 6.4 | V | 680.63 | 0.04 | 480 | 2254.7314 | 0.1389 | 1666.8 | 6.35 | V | 1402.69 | 0.11 | 1320 | 7470.1796 | 0.00808 | 0.3232 | 3137.2333 | 0.44048 | 17.6192 | 1881.1745 | 0.1253 | 451.08 | 192.6206 | 0.0762 | 274.32 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1894.1424
10 | 982.8191 | 0.0793 | 951.6 | 6.4 | V | 680.66 | 0.03 | 360 | 2254.8885 | 0.1571 | 1885.2 | 6.35 | V | 1402.8 | 0.11 | 1320 | 7470.1876 | 0.008 | 0.32 | 3137.6746 | 0.44136 | 17.6544 | 1881.3607 | 0.1862 | 670.32 | 192.6992 | 0.0786 | 282.96 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1901.4944
11 | 982.899 | 0.0799 | 958.8 | 6.4 | V | 680.7 | 0.04 | 480 | 2255.0515 | 0.163 | 1956 | 6.35 | V | 1402.91 | 0.11 | 1320 | 7470.1958 | 0.00816 | 0.3264 | 3138.1107 | 0.43608 | 17.4432 | 1881.5662 | 0.2055 | 739.8 | 192.7806 | 0.0814 | 293.04 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1899.7296
12 | 982.9779 | 0.0789 | 946.8 | 6.4 | V | 680.74 | 0.04 | 480 | 2255.2215 | 0.17 | 2040 | 6.35 | V | 1403.02 | 0.11 | 1320 | 7470.2038 | 0.008 | 0.32 | 3138.5458 | 0.43504 | 17.4016 | 1881.7816 | 0.2154 | 775.44 | 192.8649 | 0.0843 | 303.48 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1925.6016
13 | 983.0579 | 0.08 | 960 | 6.4 | V | 680.79 | 0.05 | 600 | 2255.3832 | 0.1617 | 1940.4 | 6.35 | V | 1403.13 | 0.11 | 1320 | 7470.2118 | 0.00808 | 0.3232 | 3138.9834 | 0.43768 | 17.5072 | 1881.969 | 0.1874 | 674.64 | 192.9497 | 0.0848 | 305.28 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1938.3104
14 | 983.1359 | 0.078 | 936 | 6.4 | V | 680.84 | 0.05 | 600 | 2255.5468 | 0.1636 | 1963.2 | 6.35 | V | 1403.24 | 0.11 | 1320 | 7470.2198 | 0.008 | 0.32 | 3139.4224 | 0.43896 | 17.5584 | 1882.1619 | 0.1929 | 694.44 | 193.0322 | 0.0825 | 297 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1925.6384
15 | 983.2116 | 0.0757 | 908.4 | 6.4 | V | 680.88 | 0.04 | 480 | 2255.7105 | 0.1637 | 1964.4 | 6.35 | V | 1403.35 | 0.11 | 1320 | 7470.2276 | 0.00776 | 0.3104 | 3139.8934 | 0.47104 | 18.8416 | 1882.3571 | 0.1952 | 702.72 | 193.1078 | 0.0756 | 272.16 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1917.072
16 | 983.289 | 0.0774 | 928.8 | 6.4 | V | 680.92 | 0.04 | 480 | 2255.8695 | 0.159 | 1908 | 6.35 | V | 1403.46 | 0.11 | 1320 | 7470.2356 | 0.008 | 0.32 | 3140.3788 | 0.48536 | 19.4144 | 1882.535 | 0.1779 | 640.44 | 193.1869 | 0.0791 | 284.76 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1931.3344
17 | 983.3659 | 0.0769 | 922.8 | 6.4 | V | 680.96 | 0.04 | 480 | 2256.0224 | 0.1529 | 1834.8 | 6.35 | V | 1403.57 | 0.11 | 1320 | 7470.2434 | 0.00784 | 0.3136 | 3140.8282 | 0.44936 | 17.9744 | 1882.6912 | 0.1562 | 562.32 | 193.262 | 0.0751 | 270.36 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1943.208
18 | 983.443 | 0.0771 | 925.2 | 6.4 | V | 681 | 0.04 | 480 | 2256.1625 | 0.1401 | 1681.2 | 6.35 | V | 1403.68 | 0.11 | 1320 | 7470.2514 | 0.00792 | 0.3168 | 3141.2688 | 0.44064 | 17.6256 | 1882.8188 | 0.1276 | 459.36 | 193.3361 | 0.0741 | 266.76 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1898.2224
19 | 983.5177 | 0.0747 | 896.4 | 6.4 | V | 681.05 | 0.05 | 600 | 2256.2948 | 0.1323 | 1587.6 | 6.35 | V | 1403.79 | 0.11 | 1320 | 7470.2594 | 0.008 | 0.32 | 3141.7089 | 0.44008 | 17.6032 | 1882.924 | 0.1052 | 378.72 | 193.3994 | 0.0633 | 227.88 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1895.3232
20 | 983.5929 | 0.0752 | 902.4 | 6.4 | V | 681.1 | 0.05 | 600 | 2256.4221 | 0.1273 | 1527.6 | 6.35 | V | 1403.9 | 0.11 | 1320 | 7470.2674 | 0.00808 | 0.3232 | 3142.1499 | 0.44104 | 17.6416 | 1883.012 | 0.088 | 316.8 | 193.4582 | 0.0588 | 211.68 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1919.4848
21 | 983.6656 | 0.0727 | 872.4 | 6.4 | V | 681.14 | 0.04 | 480 | 2256.5454 | 0.1233 | 1479.6 | 6.35 | V | 1404.01 | 0.11 | 1320 | 7470.2755 | 0.00808 | 0.3232 | 3142.5927 | 0.4428 | 17.712 | 1883.0861 | 0.0741 | 266.76 | 193.5078 | 0.0496 | 178.56 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1924.7152
22 | 983.7381 | 0.0725 | 870 | 6.4 | V | 681.18 | 0.04 | 480 | 2256.6635 | 0.1181 | 1417.2 | 6.35 | V | 1404.12 | 0.11 | 1320 | 7470.2836 | 0.00808 | 0.3232 | 3143.0374 | 0.44472 | 17.7888 | 1883.1446 | 0.0585 | 210.6 | 193.5563 | 0.0485 | 174.6 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1920.112
23 | 983.8086 | 0.0705 | 846 | 6.4 | V | 681.23 | 0.05 | 600 | 2256.7768 | 0.1133 | 1359.6 | 6.35 | V | 1404.23 | 0.11 | 1320 | 7470.2915 | 0.00792 | 0.3168 | 3143.4823 | 0.44488 | 17.7952 | 1883.187 | 0.0424 | 152.64 | 193.6033 | 0.047 | 169.2 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1901.872
24 | 983.8738 | 0.0652 | 782.4 | 6.4 | V | 681.28 | 0.05 | 600 | 2256.889 | 0.1122 | 1346.4 | 6.35 | V | 1404.32 | 0.09 | 1080 | 7470.299 | 0.00748 | 0.2992 | 3143.927 | 0.44468 | 17.7872 | 1883.2272 | 0.0402 | 144.72 | 193.6432 | 0.0399 | 143.64 | 3.567 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1858.5264
Итого за сутки |  |  | 20336.4 |  |  |  |  | 12840 |  |  | 38504.4 |  |  |  |  | 31440 |  |  | 7.8 |  |  | 427.4 |  |  | 9166.32 |  |  | 5122.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44987.6
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600
Ячейки подключенные через АЧР отсутствуют
| Рср. | 1874.4833
| Р мах | 1943.208
| К зап. | 0.96463
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО Д.В. Журавлев