## 18.12.2019г ГПП-32
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 18 декабря 2019 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"
Время | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0818172981 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0818172981 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0818171206 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0818171206 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 0806179240 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 0806178885 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0818172956 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0818173189 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.19 показания счетчика №0812170884 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.12 показания счетчика № 01059944 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.15 показания счетчика № 01059918 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-32 без субабонентов, кВтч
18.12.2019 04:00:00 | 1419.1884 |  |  |  |  | 804.1036 |  |  | 1662.8452 |  |  |  |  | 1117.9278 |  |  | 223.2272 |  |  | 3564.9672 |  |  | 1273.3814 |  |  | 1534.3681 |  |  | 3.631 |  |  | 35.772 |  |  | 96.934
18.12.2019 05:00:00 | 1419.2463 | 0.0579 | 694.8 | 6.3 | V | 804.1342 | 0.0306 | 367.2 | 1662.9158 | 0.0706 | 847.2 | 6.3 | V | 1117.9764 | 0.0486 | 583.2 | 223.238 | 0.0108 | 0.432 | 3565.2864 | 0.3192 | 12.768 | 1273.3861 | 0.0047 | 16.92 | 1534.4557 | 0.0876 | 315.36 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1222.92 | 1555.2 | 950.4 | 1822.61
18.12.2019 06:00:00 | 1419.3071 | 0.0608 | 729.6 | 6.3 | V | 804.1655 | 0.0313 | 375.6 | 1662.9868 | 0.071 | 852 | 6.3 | V | 1118.0246 | 0.0482 | 578.4 | 223.2576 | 0.0196 | 0.784 | 3565.652 | 0.3656 | 14.624 | 1273.3911 | 0.005 | 18 | 1534.5496 | 0.0939 | 338.04 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1240.968 | 1597.008 | 954 | 1860.2555
18.12.2019 07:00:00 | 1419.3763 | 0.0692 | 830.4 | 6.3 | V | 804.1989 | 0.0334 | 400.8 | 1663.0593 | 0.0725 | 870 | 6.3 | V | 1118.0731 | 0.0485 | 582 | 223.2792 | 0.0216 | 0.864 | 3565.9536 | 0.3016 | 12.064 | 1273.3979 | 0.0068 | 24.48 | 1534.6474 | 0.0978 | 352.08 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1336.768 | 1713.328 | 982.8 | 1975.1933
18.12.2019 08:00:00 | 1419.4577 | 0.0814 | 976.8 | 6.3 | V | 804.2337 | 0.0348 | 417.6 | 1663.1356 | 0.0763 | 915.6 | 6.3 | V | 1118.1232 | 0.0501 | 601.2 | 223.2996 | 0.0204 | 0.816 | 3566.2896 | 0.336 | 13.44 | 1273.413 | 0.0151 | 54.36 | 1534.7786 | 0.1312 | 472.32 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1379.976 | 1906.656 | 1018.8 | 2161.7795
18.12.2019 09:00:00 | 1419.5472 | 0.0895 | 1074 | 6.3 | V | 804.2711 | 0.0374 | 448.8 | 1663.2155 | 0.0799 | 958.8 | 6.3 | V | 1118.1755 | 0.0523 | 627.6 | 223.3204 | 0.0208 | 0.832 | 3566.7096 | 0.42 | 16.8 | 1273.4358 | 0.0228 | 82.08 | 1534.946 | 0.1674 | 602.64 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1365.712 | 2050.432 | 1076.4 | 2315.7954
18.12.2019 10:00:00 | 1419.6655 | 0.1183 | 1419.6 | 6.3 | V | 804.3157 | 0.0446 | 535.2 | 1663.2952 | 0.0797 | 956.4 | 6.3 | V | 1118.2273 | 0.0518 | 621.6 | 223.3312 | 0.0108 | 0.432 | 3567.116 | 0.4064 | 16.256 | 1273.4573 | 0.0215 | 77.4 | 1535.2095 | 0.2635 | 948.6 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1366.688 | 2392.688 | 1156.8 | 2657.6573
18.12.2019 11:00:00 | 1419.7904 | 0.1249 | 1498.8 | 6.3 | V | 804.3616 | 0.0459 | 550.8 | 1663.3751 | 0.0799 | 958.8 | 6.3 | V | 1118.2791 | 0.0518 | 621.6 | 223.34 | 0.0088 | 0.352 | 3567.5184 | 0.4024 | 16.096 | 1273.4808 | 0.0235 | 84.6 | 1535.4907 | 0.2812 | 1012.32 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1377.128 | 2474.048 | 1172.4 | 2737.7793
18.12.2019 12:00:00 | 1419.9171 | 0.1267 | 1520.4 | 6.3 | V | 804.4067 | 0.0451 | 541.2 | 1663.4548 | 0.0797 | 956.4 | 6.3 | V | 1118.3303 | 0.0512 | 614.4 | 223.3492 | 0.0092 | 0.368 | 3567.9192 | 0.4008 | 16.032 | 1273.503 | 0.0222 | 79.92 | 1535.7845 | 0.2938 | 1057.68 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1355.6 | 2493.2 | 1155.6 | 2747.9916
18.12.2019 13:00:00 | 1420.0361 | 0.119 | 1428 | 6.3 | V | 804.4444 | 0.0377 | 452.4 | 1663.5318 | 0.077 | 924 | 6.3 | V | 1118.3798 | 0.0495 | 594 | 223.3596 | 0.0104 | 0.416 | 3568.3184 | 0.3992 | 15.968 | 1273.5225 | 0.0195 | 70.2 | 1536.0519 | 0.2674 | 962.64 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1335.544 | 2368.384 | 1046.4 | 2589.2462
18.12.2019 14:00:00 | 1420.1549 | 0.1188 | 1425.6 | 6.3 | V | 804.4858 | 0.0414 | 496.8 | 1663.6107 | 0.0789 | 946.8 | 6.3 | V | 1118.4297 | 0.0499 | 598.8 | 223.3688 | 0.0092 | 0.368 | 3568.7156 | 0.3972 | 15.888 | 1273.5443 | 0.0218 | 78.48 | 1536.3209 | 0.269 | 968.4 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1341.776 | 2388.656 | 1095.6 | 2627.9301
18.12.2019 15:00:00 | 1420.282 | 0.1271 | 1525.2 | 6.3 | V | 804.5336 | 0.0478 | 573.6 | 1663.6901 | 0.0794 | 952.8 | 6.3 | V | 1118.4808 | 0.0511 | 613.2 | 223.3776 | 0.0088 | 0.352 | 3569.0936 | 0.378 | 15.12 | 1273.5688 | 0.0245 | 88.2 | 1536.6184 | 0.2975 | 1071 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1334.272 | 2493.472 | 1186.8 | 2761.5026
18.12.2019 16:00:00 | 1420.4132 | 0.1312 | 1574.4 | 6.3 | V | 804.5813 | 0.0477 | 572.4 | 1663.7676 | 0.0775 | 930 | 6.3 | V | 1118.5299 | 0.0491 | 589.2 | 223.3884 | 0.0108 | 0.432 | 3569.4648 | 0.3712 | 14.848 | 1273.5869 | 0.0181 | 65.16 | 1536.9292 | 0.3108 | 1118.88 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1335.64 | 2519.68 | 1161.6 | 2774.5453
18.12.2019 17:00:00 | 1420.535 | 0.1218 | 1461.6 | 6.3 | V | 804.6233 | 0.042 | 504 | 1663.8434 | 0.0758 | 909.6 | 6.3 | V | 1118.578 | 0.0481 | 577.2 | 223.3976 | 0.0092 | 0.368 | 3569.62 | 0.1552 | 6.208 | 1273.6004 | 0.0135 | 48.6 | 1537.2008 | 0.2716 | 977.76 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1351.416 | 2377.776 | 1081.2 | 2612.0513
18.12.2019 18:00:00 | 1420.6469 | 0.1119 | 1342.8 | 6.3 | V | 804.6605 | 0.0372 | 446.4 | 1663.9195 | 0.0761 | 913.2 | 6.3 | V | 1118.6267 | 0.0487 | 584.4 | 223.4064 | 0.0088 | 0.352 | 3569.7716 | 0.1516 | 6.064 | 1273.614 | 0.0136 | 48.96 | 1537.44 | 0.2392 | 861.12 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1352.336 | 2262.416 | 1030.8 | 2486.1767
18.12.2019 19:00:00 | 1420.7486 | 0.1017 | 1220.4 | 6.3 | V | 804.6952 | 0.0347 | 416.4 | 1663.9949 | 0.0754 | 904.8 | 6.3 | V | 1118.6755 | 0.0488 | 585.6 | 223.4168 | 0.0104 | 0.416 | 3569.9396 | 0.168 | 6.72 | 1273.6259 | 0.0119 | 42.84 | 1537.6457 | 0.2057 | 740.52 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1348.976 | 2132.336 | 1002 | 2356.0265
18.12.2019 20:00:00 | 1420.8406 | 0.092 | 1104 | 6.3 | V | 804.7286 | 0.0334 | 400.8 | 1664.0695 | 0.0746 | 895.2 | 6.3 | V | 1118.7243 | 0.0488 | 585.6 | 223.4256 | 0.0088 | 0.352 | 3570.112 | 0.1724 | 6.896 | 1273.6381 | 0.0122 | 43.92 | 1537.8171 | 0.1714 | 617.04 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1345.488 | 2006.448 | 986.4 | 2235.8038
18.12.2019 21:00:00 | 1420.9209 | 0.0803 | 963.6 | 6.3 | V | 804.762 | 0.0334 | 400.8 | 1664.1429 | 0.0734 | 880.8 | 6.3 | V | 1118.7727 | 0.0484 | 580.8 | 223.4352 | 0.0096 | 0.384 | 3570.2896 | 0.1776 | 7.104 | 1273.6459 | 0.0078 | 28.08 | 1537.9475 | 0.1304 | 469.44 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1354.368 | 1851.888 | 981.6 | 2095.9551
18.12.2019 22:00:00 | 1420.9912 | 0.0703 | 843.6 | 6.3 | V | 804.7955 | 0.0335 | 402 | 1664.2156 | 0.0727 | 872.4 | 6.3 | V | 1118.8207 | 0.048 | 576 | 223.4444 | 0.0092 | 0.368 | 3570.47 | 0.1804 | 7.216 | 1273.651 | 0.0051 | 18.36 | 1538.0431 | 0.0956 | 344.16 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1361.064 | 1723.584 | 978 | 1981.7229
18.12.2019 23:00:00 | 1421.0572 | 0.066 | 792 | 6.3 | V | 804.8284 | 0.0329 | 394.8 | 1664.2876 | 0.072 | 864 | 6.3 | V | 1118.8686 | 0.0479 | 574.8 | 223.4532 | 0.0088 | 0.352 | 3570.6872 | 0.2172 | 8.688 | 1273.6561 | 0.0051 | 18.36 | 1538.1306 | 0.0875 | 315 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1331.68 | 1665.04 | 969.6 | 1926.7803
19.12.2019 00:00:00 | 1421.122 | 0.0648 | 777.6 | 6.3 | V | 804.8616 | 0.0332 | 398.4 | 1664.3588 | 0.0712 | 854.4 | 6.3 | V | 1118.9162 | 0.0476 | 571.2 | 223.4636 | 0.0104 | 0.416 | 3570.9 | 0.2128 | 8.512 | 1273.6608 | 0.0047 | 16.92 | 1538.2224 | 0.0918 | 330.48 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1293.528 | 1640.928 | 969.6 | 1905.9824
19.12.2019 01:00:00 | 1421.1838 | 0.0618 | 741.6 | 6.3 | V | 804.8937 | 0.0321 | 385.2 | 1664.43 | 0.0712 | 854.4 | 6.3 | V | 1118.9639 | 0.0477 | 572.4 | 223.472 | 0.0084 | 0.336 | 3571.0764 | 0.1764 | 7.056 | 1273.6657 | 0.0049 | 17.64 | 1538.3118 | 0.0894 | 321.84 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1263.912 | 1603.392 | 957.6 | 1867.5823
19.12.2019 02:00:00 | 1421.2437 | 0.0599 | 718.8 | 6.3 | V | 804.9249 | 0.0312 | 374.4 | 1664.5011 | 0.0711 | 853.2 | 6.3 | V | 1119.0115 | 0.0476 | 571.2 | 223.482 | 0.01 | 0.4 | 3571.2516 | 0.1752 | 7.008 | 1273.671 | 0.0053 | 19.08 | 1538.4035 | 0.0917 | 330.12 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1230.208 | 1579.408 | 945.6 | 1840.8392
19.12.2019 03:00:00 | 1421.3004 | 0.0567 | 680.4 | 6.3 | V | 804.9558 | 0.0309 | 370.8 | 1664.5722 | 0.0711 | 853.2 | 6.3 | V | 1119.0593 | 0.0478 | 573.6 | 223.4908 | 0.0088 | 0.352 | 3571.426 | 0.1744 | 6.976 | 1273.6762 | 0.0052 | 18.72 | 1538.4874 | 0.0839 | 302.04 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1220.168 | 1540.928 | 944.4 | 1807.3048
19.12.2019 04:00:00 | 1421.3579 | 0.0575 | 690 | 6.3 | V | 804.9869 | 0.0311 | 373.2 | 1664.6434 | 0.0712 | 854.4 | 6.3 | V | 1119.1069 | 0.0476 | 571.2 | 223.4992 | 0.0084 | 0.336 | 3571.6008 | 0.1748 | 6.992 | 1273.6811 | 0.0049 | 17.64 | 1538.5744 | 0.087 | 313.2 | 3.631 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1220.888 | 1551.728 | 944.4 | 1816.5217
Итого за сутки |  |  | 26034 |  |  |  |  | 10599.6 |  |  | 21578.4 |  |  |  |  | 14149.2 |  |  | 10.88 |  |  | 265.344 |  |  | 1078.92 |  |  | 15142.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31667.024
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 4800 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 | [5 empty] | 2774.5453
Ячейки подключенные через АЧР отсутствуют
| Рср. | 1319.4593
| Р мах | 1379.976
| К зап. | 0.95615
Главный энергетик А.Н. Русецкий
Начальник ПТО В.В. Апанасенко