## 18.12.2019г ЦФОС 2
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. |  |  |  | Вид отрасли: ЖКХ
Общая нагрузка в часы замеров за 18 декабря 2019 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | (АЧР) ГПП-148 Яч.11 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.13 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.15 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.21 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.23 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.25 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.27 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.29 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч
18.12.2019 04:00:00 | 3840,32 |  |  | 4753,29 |  |  | 7951,30 |  |  | 1014,03 |  |  | 1535,61 |  |  | 6489,98 |  |  | 9284,33 |  |  | 8057,69 |  |  | 38.9253
18.12.2019 05:00:00 | 3840,35 | 0.03 | 36 | 4753,32 | 0.03 | 216 | 7951,38 | 0.08 | 576 | 1014,09 | 0.06 | 432 | 1535,65 | 0.04 | 288 | 6490,00 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,72 | 0.03 | 72 | 38.928 | 0.00264 | 1.584 | 1644
18.12.2019 06:00:00 | 3840,38 | 0.03 | 36 | 4753,35 | 0.03 | 216 | 7951,44 | 0.06 | 432 | 1014,15 | 0.06 | 432 | 1535,69 | 0.04 | 288 | 6490,02 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,75 | 0.03 | 72 | 38.9306 | 0.00264 | 1.584 | 1500
18.12.2019 07:00:00 | 3840,41 | 0.03 | 36 | 4753,38 | 0.03 | 216 | 7951,50 | 0.06 | 432 | 1014,21 | 0.06 | 432 | 1535,73 | 0.04 | 288 | 6490,04 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,78 | 0.03 | 72 | 38.9333 | 0.00272 | 1.632 | 1500
18.12.2019 08:00:00 | 3840,45 | 0.04 | 48 | 4753,41 | 0.03 | 216 | 7951,56 | 0.06 | 432 | 1014,29 | 0.08 | 576 | 1535,76 | 0.03 | 216 | 6490,06 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,81 | 0.03 | 72 | 38.936 | 0.00264 | 1.584 | 1584
18.12.2019 09:00:00 | 3840,48 | 0.03 | 36 | 4753,44 | 0.03 | 216 | 7951,65 | 0.09 | 648 | 1014,36 | 0.07 | 504 | 1535,80 | 0.04 | 288 | 6490,10 | 0.04 | 48 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,86 | 0.05 | 120 | 38.9387 | 0.00272 | 1.632 | 1860
18.12.2019 10:00:00 | 3840,51 | 0.03 | 36 | 4753,47 | 0.03 | 216 | 7951,70 | 0.05 | 360 | 1014,43 | 0.07 | 504 | 1535,84 | 0.04 | 288 | 6490,11 | 0.01 | 12 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,90 | 0.04 | 96 | 38.9413 | 0.00264 | 1.584 | 1512
18.12.2019 11:00:00 | 3840,54 | 0.03 | 36 | 4753,50 | 0.03 | 216 | 7951,76 | 0.06 | 432 | 1014,51 | 0.08 | 576 | 1535,86 | 0.02 | 144 | 6490,12 | 0.01 | 12 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,93 | 0.03 | 72 | 38.944 | 0.00264 | 1.584 | 1488
18.12.2019 12:00:00 | 3840,58 | 0.04 | 48 | 4753,53 | 0.03 | 216 | 7951,85 | 0.09 | 648 | 1014,60 | 0.09 | 648 | 1535,90 | 0.04 | 288 | 6490,15 | 0.03 | 36 | 9284,33 | 0 | 0 | 8057,97 | 0.04 | 96 | 38.9464 | 0.00248 | 1.488 | 1980
18.12.2019 13:00:00 | 3840,62 | 0.04 | 48 | 4753,55 | 0.02 | 144 | 7951,89 | 0.04 | 288 | 1014,70 | 0.1 | 720 | 1535,94 | 0.04 | 288 | 6490,16 | 0.01 | 12 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,00 | 0.03 | 72 | 38.949 | 0.00256 | 1.536 | 1572
18.12.2019 14:00:00 | 3840,66 | 0.04 | 48 | 4753,58 | 0.03 | 216 | 7951,92 | 0.03 | 216 | 1014,80 | 0.1 | 720 | 1536,0 | 0.06 | 432 | 6490,20 | 0.04 | 48 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,03 | 0.03 | 72 | 38.9516 | 0.00256 | 1.536 | 1752
18.12.2019 15:00:00 | 3840,69 | 0.03 | 36 | 4753,61 | 0.03 | 216 | 7952,02 | 0.1 | 720 | 1014,86 | 0.06 | 432 | 1536,03 | 0.03 | 216 | 6490,21 | 0.01 | 12 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,07 | 0.04 | 96 | 38.954 | 0.00248 | 1.488 | 1728
18.12.2019 16:00:00 | 3840,73 | 0.04 | 48 | 4753,63 | 0.02 | 144 | 7952,08 | 0.06 | 432 | 1014,92 | 0.06 | 432 | 1536,05 | 0.02 | 144 | 6490,22 | 0.01 | 12 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,10 | 0.03 | 72 | 38.9566 | 0.00256 | 1.536 | 1284
18.12.2019 17:00:00 | 3840,77 | 0.04 | 48 | 4753,66 | 0.03 | 216 | 7952,15 | 0.07 | 504 | 1014,98 | 0.06 | 432 | 1536,10 | 0.05 | 360 | 6490,25 | 0.03 | 36 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,14 | 0.04 | 96 | 38.9592 | 0.00256 | 1.536 | 1692
18.12.2019 18:00:00 | 3840,81 | 0.04 | 48 | 4753,69 | 0.03 | 216 | 7952,22 | 0.07 | 504 | 1015,06 | 0.08 | 576 | 1536,14 | 0.04 | 288 | 6490,26 | 0.01 | 12 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,17 | 0.03 | 72 | 38.9617 | 0.00256 | 1.536 | 1716
18.12.2019 19:00:00 | 3840,84 | 0.03 | 36 | 4753,71 | 0.02 | 144 | 7952,29 | 0.07 | 504 | 1015,15 | 0.09 | 648 | 1536,18 | 0.04 | 288 | 6490,28 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,22 | 0.05 | 120 | 38.9643 | 0.00256 | 1.536 | 1764
18.12.2019 20:00:00 | 3840,87 | 0.03 | 36 | 4753,74 | 0.03 | 216 | 7952,31 | 0.02 | 144 | 1015,20 | 0.05 | 360 | 1536,21 | 0.03 | 216 | 6490,30 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,25 | 0.03 | 72 | 38.9668 | 0.00256 | 1.536 | 1068
18.12.2019 21:00:00 | 3840,90 | 0.03 | 36 | 4753,78 | 0.04 | 288 | 7952,43 | 0.12 | 864 | 1015,26 | 0.06 | 432 | 1536,25 | 0.04 | 288 | 6490,33 | 0.03 | 36 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,29 | 0.04 | 96 | 38.9695 | 0.00264 | 1.584 | 2040
18.12.2019 22:00:00 | 3840,93 | 0.03 | 36 | 4753,81 | 0.03 | 216 | 7952,53 | 0.1 | 720 | 1015,32 | 0.06 | 432 | 1536,28 | 0.03 | 216 | 6490,34 | 0.01 | 12 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,32 | 0.03 | 72 | 38.9721 | 0.00264 | 1.584 | 1704
18.12.2019 23:00:00 | 3840,97 | 0.04 | 48 | 4753,84 | 0.03 | 216 | 7952,58 | 0.05 | 360 | 1015,38 | 0.06 | 432 | 1536,31 | 0.03 | 216 | 6490,36 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,35 | 0.03 | 72 | 38.9748 | 0.00264 | 1.584 | 1368
19.12.2019 00:00:00 | 3841,01 | 0.04 | 48 | 4753,87 | 0.03 | 216 | 7952,62 | 0.04 | 288 | 1015,47 | 0.09 | 648 | 1536,36 | 0.05 | 360 | 6490,38 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,38 | 0.03 | 72 | 38.977 | 0.00224 | 1.344 | 1656
19.12.2019 01:00:00 | 3841,04 | 0.03 | 36 | 4753,90 | 0.03 | 216 | 7952,69 | 0.07 | 504 | 1015,54 | 0.07 | 504 | 1536,39 | 0.03 | 216 | 6490,40 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,41 | 0.03 | 72 | 38.9796 | 0.00264 | 1.584 | 1572
19.12.2019 02:00:00 | 3841,07 | 0.03 | 36 | 4753,93 | 0.03 | 216 | 7952,76 | 0.07 | 504 | 1015,60 | 0.06 | 432 | 1536,43 | 0.04 | 288 | 6490,42 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,44 | 0.03 | 72 | 38.9823 | 0.00264 | 1.584 | 1572
19.12.2019 03:00:00 | 3841,11 | 0.04 | 48 | 4753,96 | 0.03 | 216 | 7952,83 | 0.07 | 504 | 1015,66 | 0.06 | 432 | 1536,46 | 0.03 | 216 | 6490,44 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,47 | 0.03 | 72 | 38.9849 | 0.00264 | 1.584 | 1512
19.12.2019 04:00:00 | 3841,15 | 0.04 | 48 | 4753,99 | 0.03 | 216 | 7952,90 | 0.07 | 504 | 1015,73 | 0.07 | 504 | 1536,50 | 0.04 | 288 | 6490,46 | 0.02 | 24 | 9284,33 | 0 | 0 | 8058,51 | 0.04 | 96 | 38.9876 | 0.00264 | 1.584 | 1680
Итого за сутки |  |  | 996 |  |  | 5040 |  |  | 11520 |  |  | 12240 |  |  | 6408 |  |  | 576 |  |  | 0 |  |  | 1968 |  |  | 37.344 | 38748
| Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 2400 |  |  | Ктт - 600
Главный энергетик А.Н. Русецкий
Начальник ПТО В.В. Апанасенко