
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к договору оказания услуг по передаче 

электроэнергии


№__________________от_______20__г.

АКТ разграничения балансовой принадлежности сетей и  эксплуатационной ответственности сторон

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», именуемое в дальнейшем «МРСК», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт, определяющий границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок «МРСК» и «Заявителя» в соответствии с их балансовой принадлежностью:
1. Возможность присоединения или передачи заявленной мощности потребителю определена техническими условиями   №___________ от «____»__________   ______ г. 

1.1 Присоединённая мощность ____________ кВА

1.2 Максимальная мощность ______________ кВт  

1.3 Категория по надежности электроснабжения     _______

2. На день составления акта  электроснабжение  производится/планируется производить  от сети МРСК от ниже перечисленных  трансформаторных  подстанций, ЛЭП 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4кВ.

2.1. на балансе МРСК находятся:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. на балансе Заявителя находятся:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Границы на однолинейной схеме.
	     источник

питания
	напряжение, кВ
	наименование питающей линии
	граница

балансовой

принадлежности

	
	
	
	


3. Установлены счетчики для общего учета активной и реактивной энергии

	Место установки учета: п/ст. отходящая линия
	Напряжение

кВ
	Тип счетчика
	Класс точности
	Дата последней поверки
	№ счетчика
	Эксплуатационная ответственность

	
	
	
	
	
	
	


	место

установки учета
	напряжение
	Балансовая принадлежность

	
	
	


4. Измерительные трансформаторы:
	Трансформаторы тока

	Место установки
	Тип
	класс точности
	Коэффициент трансформации
	Балансовая принадлежность
	Эксплуатационная ответственность

	
	
	
	
	
	


	Трансформаторы напряжения

	Место установки
	Тип
	класс точности
	Коэффициент трансформации
	Балансовая принадлежность
	Эксплуатационная ответственность

	
	
	
	
	
	


5. Контроль  над  фактической совмещенной нагрузкой осуществляется приборами  учета______________________________________________________________________ 

(указать приборы учета и место их установки)

6. Категория электроустановок (токоприемников) Заявителя   
	   Наименование электроустановок        (токоприемников)
	Категория группа
	Мощность 

	
	
	силовая                          
	освещение

	
	
	
	


7. При несоответствии границ балансовой принадлежности и места расположения точек учета (измерительных трансформаторов тока) оформляется таблица:

	№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Источник питания

(Подстанция, фидер)
	Электросети, находящиеся на балансе Заявителя
	Примечание



	
	
	
	ТП   6-10/0,4 кВ
	КЛ 

10-6 кВ

(Указывается марка, сечение и протяженность кабеля)
	ВЛ 

10 - 6 кВ

(Указывается марка, сечение и протяженность ВЛ)
	

	
	
	
	К-во, шт.
	Тип,

мощ-ть, 

кВА
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


8.  МРСК обязуется поддерживать напряжение на границе эксплуатационной ответственности ______кВ в пределах +/- 10 %. Контроль над уровнем напряжения производится _____________________________________________________________________________ 

9. МРСК не несет ответственности перед Заявителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории энергопринимающих устройств Заявителя.
Особые условия

1. МРСК и Заявитель обязуются эксплуатировать находящиеся в зоне их эксплуатационной от​ветственности оборудование в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и се​тей РФ, Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами охраны электрических сетей.

2. Заявитель обязан в любое время суток обеспечить доступ персонала МРСК для оперативных переключений в транзитной части подстанции и для производства работ по сооружению и ремонту электросетей МРСК, расположенного на его территории.

3. Ответственность за состояние контактных соединений на границе эксплуатационной ответственности несет Заявитель.

4. МРСК имеет право немедленно отключить электроустановку Заявителя с последующим сообщением Заявителю  о причинах отключения в случае:

4.1. Повреждения электросетевого оборудования вследствие стихийных явлений (грозы, пурги, бури, пожара, снежных заносов, дождя, разлива рек, гололеда, налипания мокрого снега на провода и т.д.) или из-за повреждения посторонними лицами, а также неправильных действий  Заявителя.

4.2. Необходимости принятия  неотложных мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений и аварий.

4.3. Наличия опасности для жизни людей.

4.4. Необходимости при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных явлений.

4.5. Получения команды системного оператора (по графикам ограничения потребления электрической энергии (мощности)).
5. За отказы и аварии на оборудовании, находящемся на балансе Заявителя, а также за повреждение оборудования МРСК, вызванного неправильными действиями персонала Заявителя или повреждения оборудования Заявителя, ответственность несет Заявитель и учитывает эти случаи.

6.   В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Заявителя, последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения.

7.  При неудовлетворительном состоянии электроустановок Заявителя, подтвержденном инспектором государственного энергетического надзора, электроустановки Заявителя могут быть отключены до приведения их в соответствии с требованиями нормативных документов.

8. При массовом обесточивании потребителей очередность восстановления электроснабжения определяется  МРСК. 

9.    МРСК не несет материальной ответственности за вредные последствия (гибель людей, животных, пожары, выход из строя оборудования), наступившие в результате  несоответствия электроустановок, производственных помещений Заявителя требованиям ПУЭ, СНиП, ПТЭ, или из-за нарушения правил охраны линий электропередачи.

10. Для ведения оперативных переговоров Заявитель ежегодно составляет списки оперативных лиц имеющих право осуществлять переговоры с указанием фамилии, имени, отчества, должности, квалификационной группы по ТБ, места нахождения и номеров телефонов. Списки подписываются руководителем предприятия и передаются МРСК.

11. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования МРСК и по подключению новых потребителей, МРСК за 10 суток предупреждает Заявителя о предстоящем отключении для согласования с ним точной даты (дня и часа) перерыва в электроснабжении. Если в 5-ти дневный срок, после предупреждения, Заявитель не согласует время перерыва в электроснабжении, МРСК вправе самостоятельно устанавливать время без дополнительного уведомления Заявителя. Для производства плановых работ по ремонту оборудования МРСК, Заявитель предоставляет возможность отключить свое оборудование ________ раза в год, в дневное время рабочего дня, продолжительностью _________ часов каждое отключение.

12. Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании Заявителя, МРСК выполняет отключения по предварительно поданной за 10 суток заявке Заявителя.

13. Телефон оперативной службы МРСК __________________

14. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заявителя, второй в МРСК. 

Однолинейная схема балансовой принадлежности 


            Граница


раздела
Примечание: На схеме должны быть указаны марки и сечения ВЛ и КЛ электропередачи, а также расстояние до точек раздела. 

	Заказчик

_________________________
"____"_____________ 20__ г.
	Исполнитель

________________ _______________
"____"_____________ 20__ г.


Принадлежность  МРСК





Принадлежность  Заявителя








